Приложение 4

к Закону

Приморского края

Перечень

предприятий, учреждений, иного имущества, передаваемых из муниципальной собственности Подъяпольского сельского поселения в муниципальную собственность Шкотовского муниципального района

Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо-, и

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения

Объекты

| № п/п | Наименование объекта | Место-нахождение объекта | Пло- щадь, кв.м/ протя-жен-ность, км, п.м/ коли-чество шт. | Год вво-да в экс-плуа-та-цию | Стоимость, тыс. рублей |  | Наиме-нование собствен-ника | Юриди-ческий/ почтовый адрес собствен-ника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Балан-совая | Оста-точная |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание котельной, в составе: котел КТВС-1 насос сетевой К80-50-200 с электродви-гателем 15 кВт 3000 об/мин насос подпиточный КМ 65-50-160 с электродвигате-лем 5,5 кВт 3000 об/мин насос сетевой wilo bl 50-210-18,5/2 вентилятор поддува ВЦ 4-70 бак запаса воды V-5 куб. м тельфер щит элек-трический клапан обратный Д = 50 мм клапан предохра-нительный Д = 50 мм счетчик воды СКБ 40 № 4318906 дымовая труба Д = 900 мм Н = 32 м вентиляционное оборудование-вентилятор вытяжной ВЦ 14-46 №4 | пос. Мысовой, ул. Луговая, 10 | 365,9 кв.м 3 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 4 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт | 1977 2001 2003 2004 2010 2001 2001 2006 2006 1977 2009 - - - | 167,92 251,87 28,363 13,507 57,288 8,6 8,5 6,5 7,5 2,5 2,5 7,3 21,5 94,559 | 92,095 64,397 9,149 1,905 28,644 3,324 5,155 3,941 4,551 0,967 1,5 4,38 2,184 47,279 | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 2. | Тепловые сети надземные | пос. Мысовой | 1285,1 п. м | - | 333,207 | 218,855 | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 3. | Тепловые сети надземные, подземные | пос. Подъяполь-ское | 4082,0 п.м | - | 1329,937 | 373,075 | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 4. | ремонтно-эксплуатацион-ный участок, в составе: станок токарный 1А616 № 43338; станок сверлильный контейнер для кислородных баллонов ручная тележка для кислородных баллонов шкафы слесарные металлические верстак метал-лический ацетиленовая аппаратура (шланг, горелка) | пос. Подъяполь-ское, ул. Морская, 1 | 108,3 кв. м 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 5. | Скважина № 18112 | пос. Мысовой | 80,0 п. м | 1985 | 74,840 | 1,614 | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 6. | Скважина № 298 (б) | пос. Мысовой | 68,0 п. м | 1983 | 187,887 | 65,186 | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 7. | Земельный участок с кадастровым номером 25:24:25010 01:169 под размещение скважин № 18112, № 298 (б) | пос. Мысовой | 55448 кв. м. | - | - | - | Муни-ципаль-ная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 8. | Скважина № 18233 с земельным участком кадастровый № 25:24:060101:143 | пос. Мысовой | 75,0 п. м 22217 кв. м. | - 1985 | - 71,869 | - 1,548 | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 9. | Сети водоснабжения | пос. Мысовой | 4431,0 п. м | 1980 2009 2012 | 4435,953 | 4227,62 | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 10. | Сети водоотведения | пос. Мысовой | 2334,0 п. м | 1977 | 34,933 | - | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 11. | Сети водоснаб-жения (в районе скважин № 1, 2, 3) | пос. Подъяполь-ское | 8439,0 п. м | 1980 2009 2012 | 8597,711 | 8145,30 | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 12. | Скважина № 1 | пос. Подъяполь-ское | 80,0 п. м | 1970 | - | - | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 13. | Скважина № 2 | пос. Подъяполь-ское | 80,0 п. м | 1970 | - | - | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 14. | Скважина № 3 (6415 а) | пос. Подъяполь-ское | 80,0 п. м | 1970 | - | - | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 15. | Земельный участок с кадастровым № 25:24:0601001:139 | пос. Подъяполь-ское | 36643 кв.м. | - | - | - | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 16. | Скважина № 4 (6297) с земельным участком кадастровый № 25:24:260101:1973 | пос. Подъяполь-ское | 75,0п. м 1120 кв.м | - 1970 | - - | - - | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 17. | Скважина № 5 (296 а) с земельным участком кадастровый № 25:24:260101:1972 | пос. Подъяполь-ское | 80,0 п. м 936 кв. м | - 1970 | - - | - - | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 18. | Скважина № 6 (295б) с земельным участком кадастровый № 25:24:260101:1974 | пос. Подъяполь-ское | 78,0 п. м 1200 кв. м | - 1970 | - - | - - | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 19. | Насос погружной ЭЦВ 6-6,5-140 | пос. Подъяполь-ское | 1 шт. | 2013 | 30,960 | - | Муниципа-льная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 20. | Насосная станция | пос. По-дъяпольское, ул. Центральная, 22 | 33,9 кв. м | 1970 | - | - | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 21. | Очистные сооружения КНС | пос. Мысовой | - | - | - | - | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 22. | Будки металлические и кирпичные над скважинами | пос. Мысовой | 3 шт. | 1983 1985 | - | - | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 23. | Будки металлические и кирпичные над скважинами земельный участок с кадастровым номером 25:24:0601001:139 | пос. Подъяполь-ское | 3 шт. 36643 кв. м | 1970 - | - - | - - | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 24. | Будки ме-таллические и кирпичные над скважинами | пос. Подъяполь-ское | 3 шт. | 1970 | - | - | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 25. | Сети водоотведения | пос. Подъяполь-ское | 5486,0 п. м | - | - | - | Муни-ципаль-ная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 26. | Емкости под питьевую воду V- 3 куб. м | пос. Мысовой | 3 шт. | - | - | - | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселе- ния | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 27. | Емкости под питьевую воду V- 3 куб. м | пос. Подъяполь-ское | 9 шт. | - | - | - | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 28. | Резервуары воды V - 250 куб. м | пос. Подъяполь-ское | 2 шт. | - | - | - | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 29. | Резервуары воды V - 300 куб. м | пос. Мысовой | 1 шт. | - | - | - | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 30. | Здание хлораторной | пос. Подъяполь-ское, ул. Набережная, 2 | 78,0кв. м | - | - | - | Муни-ципаль-ная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 31. | Водовод, кадастровый номер 25:24:260101:2038 | от колодца врезки ВК № 4-26 существующего сооружения "Водовод г. Большой Камень - п. Южная Лифляндия" расположенного в районе ул. Солнечная в г. Большой Камень до пересечения с ул. Ново-мировская в районе ж.д. № 22,24, до пересечения с ул. Ганслеп в районе жилого дома № 26, вдоль ул. Юбилейная до здания насосной станции 1 подъема, местоположение здания: установ-лено относительно ориентира расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 149 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира Приморский край, г. Большой Камень, ул. Юбилейная, д. 34; от здания насосной станции по территории городского округа ЗАТО Большой Камень вдоль автомобильной дороги общего пользования "Южная Лиф-ляндия - пос. Мысовой" до колодца № 14; от колодца № 14 до соружения "Площадка резервуаров чистой воды в пос. Мысовой", местоположение: установлено отно-сительно ориентира расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 390 м. от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира Приморский край, Шкотовский район, пос. Мысовой, ул. Луговая, д.1; от колодца № 14 по территории Подъяпольского сельского поселения до здания насосной станции 2 подъема, местоположение: установлено отно-сительно ориентира расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1083 м. от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира Приморский край, Шкотовский район, пос. Мысовой, ул. Зеленая, дом 6; от здания насосной станции до соору-жения "Площадка чистой воды в пос. Подъя-польское" местоположение: установлено относительно ориентира расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 200 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира Приморский край, Шкотовский район, пос. Подъя-польское, ул. Колхозная, 9 | 11113,73 п. м | 2013 | 63241,8 | 62166,7 | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 32. | Площадка резервуаров чистой воды Кадастровый номер 25:24:000000:8 27 | Установлено относительно ориентира расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Учас-ток находится примерно в 390 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Шкотовский район, пос. Мысовой, ул. Луговая, 1 | - | 2013 | 10803,51 | 10587,4 | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 33. | Площадка резервуаров чистой воды, кадастровый номер 25:24:260101:2026 | Установ-лено относительно ориентира расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Уча-сток находится примерно в 200 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Шкотовский район, пос. Подъяполь-ское, ул. Колхозная, д 9. | - | 2013 | 15008,789 | 14708,6 | Муни-ципаль-ная казна Подъя-польс-кого се-льского поселе-ния селения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2 Б |
| 34. | Насосная станция 1 подъема, кадастровый номер 25:24:010205:2371 | Установлено относительно ориентира расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Уча-сток находится примерно в 149 м от ориентира по направлению на юговосток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г.Большой Камень, ул. Юби-лейная, д.34 | 68,9 кв. м | 2013 | 2483,578 | 2458,74 | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 35. | Насосная станция 11 подъема, кадастровый номер 25:24:000000:1 57 | Примерно в 1083 м от ориентира по нап-равлению на юго-запад. Адрес ориентира пос. Мысовой, ул. Зеленая, д. 6 | 68,3 кв. м | 2013 | 2758,209 | 2730,63 | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 36. | Сети электрос-набжения 10 кВ к КТП-2 и КТП-3, кадастровый номер 25:24:000000: 857 | пос. Подъ-япольское пос. Мысовой | 0,840 км | 2013 | 706,832 | 685,627 | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 37. | Сети электросна-бжения 10 кВ к КТП-1 (насосная станция 1 подъема) | ЗАТО Большой Камень от опоры № 17 сущ-ествующего соору-жения ВЛ -10 кВ от подстанции "Новый Мир" фидер 4 до КТП-1 расположенного на территории площадки насосной станции 1 подъема, местоположение: установлено отно-сительно ориентира расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 149 м от ориентира по направлению на юговосток. Почтовый адрес ори-ентира: г. Большой Камень, ул. Юбилейная, 34 | 1,205 км | 2013 | 958,422 | 929,669 | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 38. | Сети электросна-бжения 0,4 кВ (пере-устройство существую-щей) от КТП-4, кадастровый номер 25:24:250 101:551 | пос. Мысовой | 0,136 км | 2013 | 173,808 | 168,594 | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 39. | Сети электрос-набжения 0,4 кВ по площадке резервуаров чистой воды | пос. Мысовой от опоры № 20 сооружения "Сети электро-снабжения 0,4кВ переустройство существующей) от СТП-1304" до фильтра поглотителя, расположенного на территории площадки резервуаров чис-той воды в с. Мысовой, местоположение установлено отно-сительно ориентира расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 390м от ориентира по направлению на северо-восток Почтовый адрес ориентира: пос. Мысовой, ул. Луговая, 1. | 0,055 км | 2013 | 36,029 | 34,948 | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 40. | Сети электро-снабжения 0,4 кВ по площадке насосной станции 11 подъема | пос. Мысовой от СТП -1209 расположенного на территории площадки насосной станции 11 подъема до насосной станции 11 подъема, местоположение: установлено отно-сительно ориентира расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок нахо-дится примерно в 1083 м от ориентира по нап-равлению на юго-запад. Почтовый адрес: п. Мысовой, ул. Зеленая, д.6 | 0,015 км | 2013 | 13,298 | 12,899 | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 41. | Сети электрос-набжения 0,4 кВ по площадке резервуаров чистой воды | пос. Подъяполь-ское | 0,030 км | 2013 | 19,638 | 19,049 | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 42. | Сети электро-снабжения 0,4 кВ по площадке насосной станции 1 подъема кадастровый номер 25:24:010205: 2362 | ЗАТО г. Большой Камень от КТП-1 расположенного на территории площадки насосной станции 1 подъема до насосной станции 1 подъема, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 149 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, ЗАТО г. Большой Камень, ул. Юби-лейная, д.34 | 0,023 км | 2013 | 22,731 | 22,049 | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 43. | Воздушная линия электро-передачи 0,4 кВ до скважин № 1, 2, 3 кадастровый номер 25:24:000000:1229 | пос. Подъяполь-ское, от здания станции перекачки, располо-женной на расстоя-нии около 300 метров на северо-запад от сооруже-ния АЗС по ул.Це-нтральная, 20 до сква-жины № 3, до сква-жины № 2 и до опоры № 17 рас-положен-ной на расстоя-нии около 20 метров от сква-жины № 1 | 0,586 км | - | - | - | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 44. | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ от СТП 1210 фидер ул. Кутина кадастровый номер 25:24:000000: 1017 | пос. По-дъяполь-ское, от СТП 1210 к опоре № 3; от опоры № 3 к жилым домам № 14, 14а по ул. Кутина и к дому № 9 по ул. Рыбацкая; от опоры № 3 к домам № 16, 18, 20-22, 25, 27, 29, 31, 33 по ул. Кутина | 1,020 км | - | - | - | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 45. | Воздушная линия электро-передачи 0,4 кВ от КТП 1201 фидера "ул. Рыбацкая, Лесная, Национальная, Набережная", "ул. Школьная, Партизанский пер.", "Баня" кадастровый номер 25:24:000000:1071 | пос. Подъяполь-ское, от КТП 1201, расположенного в районе дома № 2 ул. Центральная к домам № 2, 2е, 2г, 19, 21, 23 по ул. Центральная; к зданию склада в районе ТП-1201, к зданию дерево-цеха б/н и к зданию бани б\н по ул. Цент-ральная; к соору-жению "Насосная № 5"; к домам № 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13 по ул. Пар-тиизанская к домам № 1, 1а, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 до опоры № 13; от опоры № 13 к домам № 19, 20, б/н по ул. Школьная; от опоры № 13 к дому № 2 по ул. 40 лет Октября; к домам №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 19, 21, 23, б/н, б/н, б/н по ул. Рыбацкая; к зданиям гаражей б/н по ул. Ры-бацкая; к домам № 1, 2, 4, 8, 10 по ул. Наци-ональная; к домам № 2, 8, 9, 10 по ул. Набережная; к домам № 1-6, 8, 10, б/н, б/н по ул. Лесная. | 4,483 км | - | 2973,0 | - | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 46. | Воздушная линия электро-передачи 0,4 кВ от КТП 1203 фидера "ул. Цент-ральная, Морская", "ул. 40 лет Октября" кадастровый номер 25:24:000000:1072 | пос. Подъяполь-ское, от здания ТП 1203,рас-положенного в районе жилого дома № 29 по ул. 40 лет Октя-бря к домам № 1, 1а, 2б, 3-10, 12-28, 39, 31, б/н, б/н, по ул. 40 лет Октября; к домам № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 по ул. Центральная, к нежилому зданию РМУ по ул. Це-нтральная, б/н; к жилым домам № 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15 по ул. Морская; к жилым домам № 4, 5, 6, по ул. При-брежная | 3,622 км | - | 4283,1 | 1069,3 | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 47. | ВЛ-0,4 кВ, КЛ-04 фидера "ул. Дальняя", "ул. Дороша", "ул. 50 лет Советской власти", до скважин № 4, 6 от КТП-15" кадастровый номер 25:24:000000:1374 | пос. Подъяпольс-кое, от КТП 1215 (КТП-15), расположенного на территории пилорамы до домов № 3, 5, 7, 9, 11 по ул. Дальняя; от КТП 1215 до опоры № 5; от опоры № 5 до домов № 1-11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31 по ул.50 лет Советской Власти до домов № 23, 18, 16, 14, 12, 10 по ул. Центральная; от опоры № 5 к домам № 2, 3 по ул. Зеленая, до опоры № 10; от опоры № 10 до скважин № 4, 6; от опоры № 10 до домов № 1-18, 20, 22 по ул. Дороша, к домам № 8, 9, 22 по ул. Центральная | 4,096 км | - | 1203,0 | 256,74 | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 48. | ВЛ-0,4 кВ фидер "ул. Вер-хняя", фидер "ул. Ва-рнина", фидер "Контора р/к 1 мая", от КТП-4 (КТП 2104) кадастровый номер 25:24:000000:1372 | пос. Мысовой, от КТП 2104, расположенной в районе террито-рии р/к "Первое мая" по ул. Бере-говая 1 до админист-ративного здания поул. Береговая, 1 (лит А); от КТП 2104 до дома № 1-13 по ул. Ва-рнина; от КТП 2104, до не-жилого здания гаража по ул. Вар-нина б/н, до зданий гаражей по ул. Верхняя б/н, до домов № 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3 по ул. Верхняя до сущее-ствующего соору-жения "Сети электро-снабжения 0,4 кВ (переустройство существующего) от КТП-4" (переустройство существующего) | 1,957 км | - | 90,2 | 67,288 | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 49. | ВЛ-0,4 кВ фидер "ул. 1 мая", фидер "ул. Луговая", фидер "Котельная", фидер "Общежи-тие" от КТП-2 (КТП кадастровый номер 25:24:000000:1018 | пос. Мысовой, от КТП 2102, расположенной в районе жилого дома № 8 по ул. Луговая, до указанного жи-лого дома и до опоры № 22; от опоры № 22 к жи-лым домам № 1, 3, 5, б/н и до опоры № 25/4, находящейся между ул. Луго-вая и ул. 1 Мая; от опоры № 22 к домам № 1, 4, 1а по ул. Морская до опоры № 41, находя-щейся в районе здания бара по ул. Мо-рская 1а; от КТП 2102 до здания котельной по ул. Луговая, 10; от КТП 2102 до домов № б/н, 17, 23, 21, 19, б/н, 11, 9, 7, 5, 3, 1 по ул.1 Мая и до дома № 2 по ул.Верхняя | 2,090 км | - | 126,68 | 61,162 | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 50. | Приборы учета (эл/счетчик 1 шт., пакетный выключатель 1 шт., автомат 3 шт.) | пос. Подъя-польское | 853 шт. | - | - | - | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 51. | Приборы учета (эл/счетчик 1шт., пакетный выключатель 1шт., автомат 3шт.) | пос. Мысовой | 224 шт. | - | - | - | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 52. | ВЛ-0,4 кВ фидер "ул. Жданова", "ул. При-морская" от КТП-1215 | пос. Подъяполь-ское | 1,195 км | - | - | - | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 53. | ВЛ-0,4 кВ до скважин № 2, 3, 4 | пос. Подъяпол-ьское | 0,5 км | - | - | - | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселе-ния | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 54. | ВЛ-0,4 кВ фидер ул. Дороша (скважины) от КТП-1215 | пос. Подъяполь-ское | 0,135 км | - | - | - | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 55. | ВЛ-0,4 кВ фидер ул. Дороша (скважины) от КТП-1215 | пос. Подъяполь-ское | 0,12 км | - | - | - | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 56. | ВЛ-0,4 кВ фидер АЗС (скважины) от КТП-1206 | пос. Подъяполь-ское | 0,8 км | - | - | - | Муни-ципаль-ная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 57. | ВЛ-0,4 кВ фид. скважины от КТП-1201 | пос. Мысовой | 1,1 км | - | - | - | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 58. | ВЛ-0,4 кВ фид. ул. Зеленая от КТП-1201 | пос. Мысовой | 0,15 км | - | - | - | Муни-ципальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. По-дъяполь-ское, ул. Цент-ральная, 2-б |

- Автомобильные дороги местного значения в границах

- населенных пунктов поселения, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог

Объекты

| № п/п | Наиме-нование объекта | Местонахождение объекта | Про-тя-жен-ность, км | Год ввода в экс-плуа-та-цию | Стоимость, тыс. рублей |  | Наименование собственника | Юридический/ почтовый адрес собственника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ба-лан-совая | оста-то-чная |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дорога | пос. Подъяпольское, ул. Жданова | 3,5 | - | - | - | Муниципальная казна Подъя-польского сель-ского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 2. | Дорога | пос. Подъяпольское, ул. 50 лет Советской власти | 2,5 | - | - | - | Муниципальная казна Подъя-польского сель-ского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 3. | Дорога | пос. Подъяпольское, ул. Приморская | 2,7 | - | - | - | Муниципальная казна Подъя-польского сель-ского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 4. | Дорога | пос. Подъяпольское, ул. Лазо | 2,5 | - | - | - | Муниципальная казна Подъя-польского сель-ского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 5. | Дорога | пос. Подъяпольское, ул. Дачная | 0,5 | - | - | - | Муниципальная казна Подъя-польского сель-ского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 6. | Дорога | пос. Подъяпольское, ул. Зеленая | 1,5 | - | - | - | Муниципальная казна Подъя-польского сель-ского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 7. | Дорога | пос. Подъяпольское, ул. Кутина | 5,0 | - | - | - | Муниципальная казна Подъя-польского сель-ского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 8. | Дорога | пос. Подъяпольское, ул. Морская | 1,5 | - | - | - | Муниципальная казна Подъя-польского сель-ского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 9. | Дорога | пос. Подъяпольское, ул. Лесная | 1,5 | - | - | - | Муниципальная казна Подъя-польского сель-ского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 10. | Дорога | пос. Подъяпольское, ул. Набережная | 0,8 | - | - | - | Муниципальная казна Подъя-польского сель-ского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 11. | Дорога | пос. Подъяпольское, ул. Дороша | 2,0 | - | - | - | Муниципальная казна Подъя-польского сель-ского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 12. | Дорога | пос. Подъяпольское, ул. Прибрежная | 0,5 | - | - | - | Муниципальная казна Подъя-польского сель-ского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 13. | Дорога | пос. Подъяпольское, ул. Рыбацкая | 2,1 | - | - | - | Муниципальная казна Подъя-польского сель-ского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 14. | Дорога | пос. Подъяпольское, ул. Колхозная | 1,7 | - | - | - | Муниципальная казна Подъя-польского сель-ского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 15. | Дорога | пос. Подъяпольское, ул. Центральная | 3,4 | - | - | - | Муниципальная казна Подъя-польского сель-ского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 16. | Дорога | пос. Подъяпольское, ул. Партизанская | 0,8 | - | - | - | Муниципальная казна Подъя-польского сель-ского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 17. | Дорога | пос. Подъяпольское, ул. Национальная | 0,6 | - | - | - | Муниципальная казна Подъя-польского сель-ского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 18. | Дорога | пос. Подъяпольское, ул. Дальняя | 0,5 | - | - | - | Муниципальная казна Подъя-польского сель-ского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 19. | Дорога | пос. Подъяпольское, ул. 40 лет Октября | 1,7 | - | - | - | Муниципальная казна Подъя-польского сель-ского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 20. | Дорога | пос. Подъяпольское, ул. Школьная | 1,2 | - | - | - | Муниципальная казна Подъя-польского сель-ского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 21. | Дорога | пос. Подъяпольское, кладбище | 1,7 | - | - | - | Муниципальная казна Подъя-польского сель-ского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 22. | Дорога | пос. Подъяпольское, кладбище - б. Попова | 4,5 | - | - | - | Муниципальная казна Подъя-польского сель-ского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 23. | Дорога | пос. Подъяпольское, Озеро-Бессарабия | 4,4 | - | - | - | Муниципальная казна Подъя-польского сель-ского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 24. | Дорога | пос. Подъяпольское, база ТИНРО | 0,9 | - | - | - | Муниципальная казна Подъя-польского сель-ского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 25. | Дорога | пос. Мысовой, ул. Первое Мая | 2,2 | - | - | - | Муниципальная казна Подъя-польского сель-ского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 26. | Дорога | пос. Мысовой, ул. Морская | 0,5 | - | - | - | Муниципальная казна Подъя-польского сель-ского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 27. | Дорога | пос. Мысовой, ул. Верхняя | 0,5 | - | - | - | Муниципальная казна Подъя-польского сель-ского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 28. | Дорога | пос. Мысовой, ул. Варнина | 1,1 | - | - | - | Муниципальная казна Подъя-польского сель-ского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 29. | Дорога | пос. Мысовой, ул. Зеленая | 0,7 | - | - | - | Муниципальная казна Подъя-польского сель-ского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 30. | Дорога | пос. Мысовой, ул. Луговая | 0,9 | - | - | - | Муниципальная казна Подъя-польского сель-ского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 31. | Дорога | пос. Мысовой, кладбище | 0,1 | - | - | - | Муниципальная казна Подъя-польского сель-ского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 32. | Дорога | пос. Мысовой, Мыс Ильмовый | 2,0 | - | - | - | Муниципальная казна Подъя-польского сель-ского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 33. | Дорога | пос. Мысовой, Сад | 0,7 | - | - | - | Муниципальная казна Подъя-польского сель-ского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 34. | Дорога | пос. Подъяпольское, ул. Морская, от 14 (вниз на побережье) | 0,7 |  |  |  | Муниципальная казна Подъя-польского сель-ского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 35. | Дорога | пос. Подъяпольское ул. Прибрежная | 1,0 |  |  |  | Муниципальная казна Подъя-польского сель-ского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |

- Жилищный фонд социального использования,

- а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда

Объекты

| № п/п | Наимено-вание объекта | Местона-хождение объекта | Пло- щадь, кв. м | Год ввода в экс-плуа-тацию | Стоимость, тыс. рублей |  | Наименование собственника | Юридический/ почтовый адрес собственника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ба-лан-со-вая | оста-точ-ная |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Квартира № 1 | пос. Подъя-польское, ул. Лазо, 19 | 40,9 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 2. | Квартира № 1 | пос. Подъя-польское, ул. Лазо, 7 | 42,1 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 3. | Квартира № 2 | пос. Подъя-польское, ул. Лазо, 11 | 39,9 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 4. | Квартира № 2 | пос. Подъя-польское, ул. Лазо, 1 | 36,5 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 5. | Квартира № 2 | пос. Подъя-польское, ул. 40 лет Октября, 23 | 36,4 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 6. | Квартиры № 2, 4 | пос. Подъя-польское, ул. 40 лет Октября, 21 | 52,1 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 7. | Квартира № 2 | пос. Подъя-польское, ул. 40 лет Октября, 16 | 32,3 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 8. | Квартира № 1 | пос. Подъя-польское, ул. 40 лет Октября, 29 | 63,7 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 9. | Квартира № 1 | пос. Подъя-польское, ул. 40 лет Октября, 5 | 27,0 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 10. | Квартира № 7 | пос. Подъя-польское, ул. 40 лет Октября, 35 | 56,1 | - | - | - | Муниципа-льная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 11. | Квартира № 3 | пос. Подъя-польское, ул. 40 лет Октября, 30 | 30,9 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 12. | Квартира № 2 | пос. Подъя-польское, ул. 40 лет Октября, 26 | 36,1 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 13. | Квартиры № 4, 15 | пос. Подъя-польское, ул. 40 лет Октября, 27 | 113,2 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 14. | Квартира № 3 | пос. Подъя-польское, ул. 40 лет Октября, 25-а | 39,6 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 15. | Квартира № 2 | пос. Подъя-польское, ул. 40 лет Октября, 13 | 36,8 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 16. | Квартира № 2 | пос. Подъя-польское, ул. 40 лет Октября, 15 | 36,6 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 17. | Квартиры № 2, 3 | пос. Подъя-польское, ул. 40 лет Октября, 25 | 30,0 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 18. | Квартира № 5 | пос. Подъя-польское, ул. 40 лет Октября, 33 | 29,8 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 19. | Квартира № 1 | пос. Подъя-польское, ул. 40 лет Октября, 34 | 66,7 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 20. | Квартира № 2 | пос. Подъя-польское, ул. 40 лет Октября, 25-б | 41,9 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 21. | Жилой дом | пос. Подъя-польское, ул. Зеленая, 5 | 32,4 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 22. | Квартира № 2 | пос. Подъя-польское, ул. Зеленая, 1 | 29,7 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 23. | Квартира № 2 | пос. Подъя-польское, ул. Зеленая, 9-а | 36,8 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 24. | Квартира № 2 | пос. Подъя-польское, ул. Морская, 2 | 16,6 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 25. | Квартира № 3 | пос. Подъя-польское, ул. Морская, 6 | 30,6 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 26. | Квартиры № 1, 2 | пос. Подъя-польское, ул. Морская, 8 | 48,7 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 27. | Квартира № 1 | пос. Подъя-польское, ул. Морская, 10 | 30,2 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 28. | Квартиры № 2, 3 | пос. Подъя-польское, ул. Морская, 12 | 48,8 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 29. | Квартиры № 1, 4 | пос. Подъя-польское, ул. Морская, 11 | 80,6 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 30. | Квартиры № 1, 5, 12, 21, 25, 33 | пос. Подъя-польское, ул. Морская, 5 | 254,6 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 31. | Квартира № 6, 12, 14, 15, 16 | пос. Подъя-польское, ул. Морская, 13 | 180,7 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 32. | Квартира № 3 | пос. Подъя-польское, ул. Морская, 15 | 35,6 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 33. | Жилой дом | пос. Подъя-польское, ул. Морская, 3 | 245,0 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 34. | Жилой дом | пос. Подъя-польское, ул. Морская, 3-а | 298,0 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 35. | Квартиры № 2, 4 | пос. Подъя-польское, ул. Дороша, 3 | 79,0 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 36. | Квартира № 1 | пос. Подъя-польское, ул. Дороша, 8 | 21,4 | - | - | - | Муниципа-льная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 37. | Квартира № 3 | пос. Подъя-польское, ул. Дороша, 16 | 21,4 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 38. | Квартира № 1 | пос. Подъя-польское, ул. Дороша, 17 | 21,4 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 39. | Квартира № 2 | пос. Подъя-польское, ул. Дороша, 15 | 44,3 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 40. | Квартира № 1 | пос. Подъя-польское, ул. Кутина, 22 | 82,1 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 41. | Квартиры № 1, 2 | пос. Подъя-польское, ул. Приморская, 1 | 38,4 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 42. | Квартира № 1 | пос. Подъя-польское, ул. Приморская, 9 | 40,9 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 43. | Квартира № 2 | пос. Подъя-польское, ул. 50 лет Советской власти, 5 | 43,2 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 44. | Квартира № 2 | пос. Подъя-польское, ул. 50 лет Советской власти, 25 | 46,0 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 45. | Квартира № 1 | пос. Подъя-польское, ул. 50 лет Советской власти, 13 | 48,3 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 46. | Квартира № 2 | пос. Подъя-польское, ул. 50 лет Советской власти, 7 | 43,2 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 47. | Квартира № 1 | пос. Подъя-польское, ул. 50 лет Советской власти, 10 | 54,0 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 48. | Квартира № 1 | пос. Подъя-польское, ул. 50 лет Советской власти, 31 | 43,6 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 49. | Квартиры № 1, 2 | пос. Подъя-польское, ул.Центра-льная, 1 | 72,0 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 50. | Квартира № 1 | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 3 | 34,0 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 51. | Квартиры № 1, 5, 7 | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2 | - | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 52. | Квартиры № 4, 6, 8 | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 4 | - | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 53. | Квартиры № 1, 2 | пос. Подъя-польское, ул. Дачная, 5 | 54,0 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 54. | Квартиры № 1, 2, 4 | пос. Подъя-польское, ул. Дачная, 1 | 39,9 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 55. | Квартиры № 1, 2 | пос. Подъя-польское, ул. Дачная, 3 | - | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 56. | Жилой дом | пос. Подъя-польское, ул. Дачная, 6 | 70,0 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 57. | Квартиры № 2, 3 | пос. Подъя-польское, ул. Партии-занская, 2 | 42,6 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 58. | Квартира № 3 | пос. Мысовой, ул. Верхняя, 13 | 45,3 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 59. | Квартира № 2 | пос. Мысовой, ул. Верхняя, 15 | 50,9 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 60. | Квартиры № 3, 4 | пос. Мысовой, ул. Верхняя, 9 | 87,9 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 61. | Квартиры № 1, 2 | пос. Мысовой, ул. Верхняя, 3 | 96,5 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 62. | Квартира № 5 | пос. Мысовой, ул. Верхняя, 2 | 47,5 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 63. | Квартира № 4 | пос. Мысовой, ул. Верхняя, 17 | 42,3 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 64. | Квартира № 1 | пос. Мысовой, ул. Верхняя, 7 | 33,4 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 65. | Квартиры № 1, 4, 12, 16, 18, 20, 23, 25, 29 | пос. Мысовой, ул. Луговая, 8 | 342,8 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 66. | Квартиры № 1, 2, 3, 4 | пос. Мысо-вой, ул. Луговая, 5 | - | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 67. | Квартиры № 1, 2, 3, 4 | пос. Мысовой, ул. Луговая, 4 | - | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 68. | Квартиры № 1, 3, 4 | пос. Мысовой, ул. Луговая, 3 | - | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 69. | Квартиры № 1, 2 | пос. Мысовой, ул. Варнина, 11 | 141,0 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 70. | Квартира № 1 | пос. Мысовой, ул. Варнина, 2 | 57,5 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 71. | Квартиры № 1, 2 | пос. Мысовой, ул. Зеленая, 17 | 82,8 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 72. | Квартира № 2 | пос. Мысовой, ул. Зеленая, 19 | 40,7 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 73. | Квартира № 2 | пос. Мысовой, ул. Зеленая, 16 | 39,0 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 74. | Квартира № 1 | пос. Мысовой, ул. Зеленая, 15 | 64,5 | - | - | - | Муниципа-льная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 75. | Квартира № 1 | пос. Мысовой, ул. 1 Мая, 1 | 84,1 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Цент-ральная, 2 Б |
| 76 | Квартира № 6 | пос. Мысовой, ул. 1 Мая, 19 | 53,3 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 77. | Квартиры № 7, 12 | пос. Мысовой, ул. 1 Мая, 21 | 74,2 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |
| 78. | Квартира № 9 | пос. Мысовой, ул. 1 Мая, 23 | 39,4 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяполь-ского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центра-льная, 2-б |

- Имущество библиотек поселения

Объекты

| Наименование объекта | Место -нахождение объекта | Пло-щадь, кв. м | Год вво-да в экс-плуа-та- цию | Стоимость, тыс. рублей |  | Наимено-вание собствен-ника | Юридический/ почтовый адрес собственника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ба-лан-совая | оста-точ- ная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Библиотека | пос. Подъя-польское, ул. Центральная, 2-б | 122,8 | 2000 | - | - | Муници-пальная казна Подъяполь-ского сель-ского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Центральная, 2-б |

- Объекты культурного наследия (памятники истории и

| Наименование объекта | Место-нахождение объекта | Пло- щадь, кв. м | Год ввода в экс-плуа-та-цию | Стоимость, тыс. рублей |  | Наиме-нование собствен-ника | Юриди-ческий/ почтовый адрес собственника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | балан-совая | оста-точ-ная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мемориальный комплекс, посвященный участникам Великой Отечественной войны | пос. Подъя- польское, ул. Центра-льная, центральная площадь | - | 2010 | 335,0 | 201,0 | Муниципаль-ная казна Подъяпольс-кого сельского поселения | пос. Подъя-полькое, ул. Централь-ная, 2-б |

- культуры) независимо от категории их историко-культурного значенияв соответствии с законодательством Российской Федерации

- Имущество, включая земельные участки,

- предназначенные для организации ритуальных услуг

- и содержания мест захоронения

Объекты

| № п/п | Наименование объекта | Место-нахождение объекта | Пло-щадь, кв. м | Год ввода в экс-плуа-тацию | Стои-мость, тыс. рублей |  | Наимено-вание собствен-ника | Юридиче-ский/ почтовый адрес собствен-ника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ба-лан-совая | остаточ-ная |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земельный участок под размещение кладбища кадастровый номер 25:24:060101:6 | пос. По-дъяпольс-кое | 30000 | - | - | - | Муници-пальная казна Подъяпо-льского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Це-нтраль-ная, 2-б |
| 2 | Земельный участок под размещение кладбища | пос. Мы-совой | 10000 | - | - | - | Муници-пальная казна Подъя-польского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Це-нтральная, 2-б |

Имущество предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

Объекты

| № п/п | Наиме-нование объекта | Место-нахожде-ние объекта | Кол-личе-ство, шт. | Год ввода в экс- плуа-тацию | Стоимость, тыс. рублей |  | Наименование собственника | Юридичес-кий/ почтовый адрес собствен-ника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ба-лан-совая | оста-точ-ная |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Емкости под ТБО V-0,75 куб. м | пос. Подъя-польское, | 34 | - | 95,271 | - | Муниципальная казна Подъяпольского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Цент-ральная, 2-б |
| 2. | Емкости под ТБО V-0,75 куб. м | пос. Мысовой | 17 | - | - | - | Муниципальная казна Подъяпольского сельского поселения | пос. Подъя-польское, ул. Цент-ральная, 2-б |