{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Таблица"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Таблица","index":0,"n_rows":184,"n_cols":8,"rows_kept":184,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[173,1,177,1],[37,1,44,1],[144,1,160,1],[161,1,168,1],[101,1,123,1],[13,1,14,1],[74,1,75,1],[124,1,126,1],[45,1,48,1],[49,1,54,1],[127,1,138,1],[99,1,100,1],[92,1,94,1],[26,1,33,1],[76,1,91,1],[169,1,172,1],[139,1,143,1],[178,1,183,1],[66,1,68,1],[69,1,72,1],[0,1,0,7],[21,1,25,1],[2,1,12,1],[16,1,20,1],[34,1,36,1],[55,1,64,1],[95,1,98,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Материально-техническое состояние модульных  ФАПов"]
[null,"Наименование лечебного учреждения","№ ФАПа","Населенный пункт размещения модульного ФАПа","Год установки ФАП","Недостатки выявленные в процессе эксплуатации ФАП (по каждому отдельно)","Принятые меры по устранению недостатков (по каждому отдельно)","Потребность в средних медицинских работниках (фельдшера, акушерки, медицинские сестры)"]
[null,"КГБУЗ \"Анучинская центральная районная больница\"",1,"с. Виноградовка, ул. Советская, 56А",2013,"протекала кровля, промерзали: полы,  стыковочные швы, большое потребление электроэнергии, перемерзали системы водоснабжения и канализации, в холодное время года при выпадении осадков, происходило намерзание входной двери, наледь на входе","в  2016 году установлена кровля, отремонтированы системы водоснабжения и канализации, утеплены стыковочные швы. в 2017 году смонтирован утепленный цоколь, сделан дренаж, отмостка, козырек над входной дверью."]
[null,null,2,"с. Гражданка, ул. Юбилейная, стр. 13Б",2014,"протекала кровля,  из-за утечек не функционировала система водоснабжения, не функционировал слив на унитазах"," 2016 году герметиком заделаны зазоры между сендвич-панелями и прокладкой на кровельных саморезах, устранены  надостатки на системе водоснабжения, заменены ремкомплекты на унитазах"]
[null,null,3,"с. Еловка, ул. Центральная, 12",2013,"протекала кровля, разбухли, деформировались листы  гипса картона внутренней отделки, промерзали: полы,  стыковочные швы, большое потребление электроэнергии, перемерзали системы водоснабжения и канализации","в  2016 году установлена кровля, отремонтированы системы водоснабжения и канализации, утеплены стыковочные швы, заменены листы гипса картона внутренней отделки стен и потолков. в 2017 году смонтирован утепленный цоколь, сделан дренаж, отмостка,козырек над входной дверью "]
[null,null,4,"с. Муравейка, ул. Партизан, 18А",2013,"протекала кровля, промерзали: полы,  стыковочные швы, большое потребление электроэнергии, перемерзали системы водоснабжения и канализации","в  2017 году установлена кровля, отремонтированы системы водоснабжения и канализации, утеплены стыковочные швы.  смонтирован утепленный цоколь, сделан дренаж, отмостка, козырек над входной дверью","фельдшер"]
[null,null,5,"с. Новогордеевка, ул. Пионерская, 13",2013,"при выпадении осадков  вода по наружным стенам через оконные блоки затекала в помещения, из-за  неровностей пола, не закрывались межкомнатные двери, не функционировала часть электросистемы, отсутствовал плинтус, промерзал пол из-за отсутствия утеплителя на стыках, наружные стены имели отклонения","в 2014 году установлено  крыльцо с пандусом,в 2015 году частично устранены неровности пола и дверных проемов, отремонтирована систетема водоснабжения, установлены плинтуса, устранено затекание по наружным стенам. в 2017 году произведен ремонт полов,  смонтирован утепленный цоколь, дренаж, отмостка, козырек над входной дверью"]
[null,null,6,"с. Новотроицкое, ул. Центральная, 18а",2013,"протекала кровля, промерзали: полы,  стыковочные швы, большое потребление электроэнергии, перемерзали системы водоснабжения и канализации, в холодное время года при выпадении осадков, происходило намерзание входной двери, наледь на входе","в  2016 году установлена кровля, отремонтированы системы водоснабжения и канализации, утеплены стыковочные швы. в 2017 году смонтирован утепленный цоколь, сделан дренаж, отмостка, козырек над входной дверью"]
[null,null,7,"с. Пухово, ул. Школьная, 7А",2013,"протекала кровля, промерзали: полы,  стыковочные швы, большое потребление электроэнергии, перемерзали системы водоснабжения и канализации, в холодное время года при выпадении осадков, происходило намерзание входной двери, наледь на входе","в  2016 году установлена кровля, отремонтированы системы водоснабжения и канализации, утеплены стыковочные швы. в 2017 году смонтирован утепленный цоколь, сделан дренаж, отмостка, козырек над входной дверью","фельдшер"]
[null,null,8,"с. Рисовое, ул. Школьная, стр. 13А",2014,"протекала кровля,  из-за утечек не функционировала система водоснабжения, не функционировал слив на унитазах, не фиксировались на закрывание   межкомнатные двери."," 2016 году герметиком заделаны зазоры между сендвич-панелями и прокладкой на кровельных саморезах, устранены  надостатки на системе водоснабжения, заменены ремкомплекты на унитазах","фельдшер"]
[null,null,9,"с. Смольное, ул. Луговая, стр. 8А",2014,"протекала кровля,  из-за утечек не функционировала система водоснабжения, не функционировал слив на унитазах"," 2016 году герметиком заделаны зазоры между сендвич-панелями и прокладкой на кровельных саморезах, устранены  надостатки на системе водоснабжения, заменены ремкомплекты на унитазах"]
[null,null,10,"с. Тихоречное, ул. Молодежная, стр. 13Б",2014,"из-за деформации, провалов  плиты, происходило промерзание  системы водоснабжения и канализации.","в 2016 году устранены дефекты плиты, системы водообеспечения и канализации функционируют"]
[null,null,11,"с. Шекляево, ул. Арсеньева, стр. 40А",2014,"протекала кровля,  из-за утечек не функционировала система водоснабжения, не функционировал слив на унитазах, два оконных блока установлены с отклонениями, из-за чего имеются большие сквозные зазоры."," 2016 году герметиком заделаны зазоры между сендвич-панелями и прокладкой на кровельных саморезах, устранены  надостатки на системе водоснабжения, заменены ремкомплекты на унитазах, зазоры оконных блоков заделаны герметиком"]
[null,"КГБУЗ \"Артемовская городская больница № 2\"",12,"г. Артем, с. Ясное,  пер. Ольховый, д. 2/1",2014,"1. Отсутствует подключение к АО \"ДГК\" и и \"Примтеплоэнерго\", ФАП отапливается электрическими коллекторами, среднее потребление электроэнергии в месяц 2700, в зимний период составляет 5000-6000 2. ФАП не оборудован подключением к центральному водоводу, завоз воды производиться своими силами в емкости.   "]
[null,null,13,"г. Артем, с. Кролевцы, ул. Мухина, д. 1/1",2013,"1. Отсутствует подключение к большому теплу АО \"ДГК\" и \"Примтеплоэнерго\" , ФАП не приспособлен к работе в зимний период из за отсутствия ограждающей конструкции (завалинка) кровля, средняя температура в зимний период составляет 15-18 градусов, отопление электрическими коллекторами не дает нужной температуры, потребление электроэнергии в зимний период составляет 6000-7000 кв ","3-й квартал 2018г. будет производится  устройства ограждающей конструкции (завалинка). Заказан проект на устройство кровли"]
[null,"КГБУЗ \"Владивостокская поликлиника № 1\"",14,"г.Владивосток, мыс Песчанный, пос. Береговое, ул.Строительная, д.3",2014,"Протечка крыши","Неоднократно производился ремонт, через некоторое время начинает течь в другом месте."]
[null,"КГБУЗ \"Дальнереченская центральная городская больница\"",15,"с. Ариадное, ул. Дубова, 39Г",2013,"нет"]
[null,null,16,"с. Веденка, ул. Малая Веденка, 6",2013,"протечка  кровли ","проливка швов   битумной мастикой"]
[null,null,17,"с. Зимники, ул. Октябрьская, 31",2013,"нет"]
[null,null,18,"с. Орехово, ул. Кооперативная, 47А",2013,"нет"]
[null,null,19,"с. Сальское, ул. 30 лет Победы, 7",2013,"нет",null,"фельдшер"]
[null,"КГБУЗ \"Кавалеровская центральная районная больница\"",20,"с. Суворово, ул. Вобликова, 21",2013,"Прогнила крыша, отсутствует фасад, навес на входе.","Составлен проект, смета. Выполнение работ 08.2018г"]
[null,null,21,"с. Богополь, ул. Центральная, 11а",2013,"Прогнила крыша, отсутствует фасад, навес на входе.","Составлен проект, смета. Выполнение работ 08.2018г."]
[null,null,22,"с. Синегорье, ул. Центральная, д.31",2014]
[null,null,23,"с. Зеркальное, пер.Клубный, д.5",2013,"Повело полы, стены.","Составлен проект, смета. Выполнение работ 08.2018г."]
[null,null,24,"с. Высокогорск, ул. Арсеньева, д.24а",2014]
[null,"КГБУЗ \"Кировская центральная районная больница\"",25,"с. Авдеевка, ул. Школьная, 9",2013,"поломка дверных ручек, конвекторов","закупка новых"]
[null,null,26,"с. Антоновка, ул. Центральная, 32а",2013,"дефект кровли,цоколя,отлив отмостки","замена "]
[null,null,27,"пгт Горные ключи, ул. 60 лет СССР, д.7",2014]
[null,null,28,"с. Комаровка, ул. Школьная, 9а",2013,"дефект кровли,цоколя,отлив  отмостки","замена","фельдшер"]
[null,null,29,"с. Марьяновка, 25 м по направлению на восток от ориентира \"жилой дом\", расположенного за пределами участка, ул. Почтовая, 6",2013]
[null,null,30,"с. ПавлоФедоровка, ул. Школьная, 1",2013,"перемерзание трубопровода","замена"]
[null,null,31,"с. Преображенка, в 30 м по направлению на юг от ориентира \"строение\" расположенного за пределами участка, ул. Школьная, 1 Б",2013]
[null,null,32,"с. Уссурка, 25 м по направлению на юг от ориентира \"строение\" , расположенного за пределами участка, ул. Школьная, 6",2013,null,null,"фельдшер"]
[null,"КГБУЗ \"Красноармейская центральная районная больница\"",33,"с. Измайлиха, ул. Центральная, 38",2013,"протекание  плоской крыши","сезонная замена конвекторов"]
[null,null,34,"с. Лукьяновка, ул. Центральная, 1б",2013,"протекание плоской крыши, отсутствие фундамента, неудовлетворительное теплоснабжение","сезонная замена конвекторов"]
[null,null,35,"с. Вострецово, пер. Пионерский 10",2013,"протекание крыши, отсутствие фундамента, неудовлетворительное теплоснабжение","реконструкция крыши, сезонная замена конвекторов"]
[null,"КГБУЗ \"Лазовская центральная районная больница\"",36,"с. Беневское, ул. Центральная, 46",2013,"полы","заменены"]
[null,null,37,"с. Валентин, ул. Первомайская, д.1",2013,"полы","заменены"]
[null,null,38,"с. Глазковка, ул. Тигровая, д. 26 а",2015,"-","-","фельдшер"]
[null,null,39,"с. Киевка, ул. 50 лет Октября, д.48",2013,"полы","заменены"]
[null,null,40,"с. Сокольчи, ул. Шоссейная, д.58",2013,"полы","заменены"]
[null,null,41,"с. Кишиневка, ул. Центральная, д.24",2013,"полы, стыки стен","-"]
[null,null,42,"с. Черноручье, ул. Шевченко, д.50",2013,"полы, водоснабжение","-","фельдшер"]
[null,null,43,"с. Чистоводное, ул. Центральная, д. 15 В",2015,"-","-","фельдшер"]
[null,"КГБУЗ \"Лесозаводская центральная городская больница\"",44,"с. Донское, ул. Центральная, д.1",2014,"деформация части отмостки в результате усадки грунта, разошлись конструкции потолка в холе","установлен натяжной потолок в холе"]
[null,null,45,"с. Невское, ул. Первомайская, д.2а",2014,"разошлась конструкция потолка, частично просела разрушилась отмостка здания","капитальный ремонт   потолков"]
[null,null,46,"с. Ружино, пер.Советский, 43а",2013,"сгнил пол по всему зданию, разрушился потолок","капитальный ремонт пола и потолков"]
[null,null,47,"с. Тихменево, ул. Озерная, д.19а",2014,"разошлась конструкция потолка","капитальный ремонт потолка"]
[null,"КГБУЗ \"Михайловская центральная районная больница\"",48,"с. Абрамовка, ул. Советская,30",2013,"Пришли в негодность полы от сырости, так как ФАП установлен на болотистой местности. Перемёрзло и отключено водоснабжение.","ФАП включен в план ремонта на 2018, выделено финансирование из краевого бюджета, сметы проверены, подготовлена документация для проведения аукциона."]
[null,null,49,"с. Васильевка, 269 м по направлению на югозапад от ориентра жилой дом,  ул.Комсомольская, д.5",2013,"Из-за отсутствия цокольной части в здании ФАП, полы очень холодные, вода перемерзает.","Подготовлены и проверены в КГАУ \"Примгосэкспертиза\", выделено финансирование из краевого бюджета,  в стадии подготовки проведение аукциона на отбор подрядчика."]
[null,null,50,"с. Горбатка, ул. Ленинская, 27",2014,"Протекает кровля.","Подготовленные сметы находятся на проверке в КГАУ \"Примгосэкспертиза\""]
[null,null,51,"с. Ляличи, ул. Советская, 14",2013,"Из-за отсутствия цоколя, перемерзает вода, канализация, полы холодные.","Сметы прошли  госэкспертизу, получено положительное заключение, готовится документация к проведению аукциона."]
[null,null,52,"с. Некруглово, ул. Дорожная, 8а",2014,"Дважды срывало кровлю.","Кровля восстановлена собственными силами  рабочих ЦРБ","медицинская сестра"]
[null,null,53,"с. Павловка, ул. Октябрьская, 82",2013,"Протекала кровля в 2014-2015гг","Выполнены ремонтные работы силами и средствами Михайловской ЦРБ"]
[null,"КГБУЗ \"Надеждинская центральная районная больница\"",54,"с. Алексеевка, 27 м от ул. Ленина, д.76 на восток",2013,"нет","нет"]
[null,null,55,"пос. Городечное, 62 м от ул.Лесная, д.1а на северовосток",2013,"нет","нет"]
[null,null,56,"с. Девятый Вал, 198 м от ул. Ленина, д.4а на югозапад",2014,"нет","нет","фельдшер"]
[null,null,57,"пос. Западный, 32 м от ул.Нахимова, д.1 на северовосток",2013,"нет","нет"]
[null,null,58,"пос. Оленевод, 30 м от ул. Садовая, д.2 на юг",2014,"нет"]
[null,null,59,"с. Кипарисово, 318 м от ул.Советская, д.26 на северозапад",2013,"нет","нет"]
[null,null,60,"пос. Кипарисово2, 97 м от ул. Совхозная, д.2 на северозапад",2014,"нет","нет"]
[null,null,61,"с. Нежино, 29 м от ул.Шоссейная, д.19 на югозапад",2013,"нет","нет"]
[null,null,62,"пос. Соловей Ключ, ул. Центральная, д.37",2013,"нет","нет"]
[null,null,63,"пос. Тимофеевка, 192 м от ул.Ручейная, д.6 на югозапад",2013,"нет","нет","фельдшер"]
[null,"КГБУЗ \"Находкинская городская больница\"",64,"с. Душкино, 30 м от ориентира ул. Комарова, д.37 по направлению на север",2013,"Утепление цокольной части,Замена обогревателей 11 шт. , ","Разработан проект, составлен локальный сметный расчет (сумма 283612-00) подготовлена документация на проведение котировки, предполагаемая дата размещения котировки 22.06.2018 "]
[null,"КГБУЗ \"Октябрьская центральная районная больница\"",65,"с. Константиновка, ул. Заикина, 34",2014,"подтекала  крыша","устранены ","фельдшер"]
[null,null,66,"с. Новогеоргиевка, ул. Лазо, 51",2014,"протекала крыша","устраняем своими силами"]
[null,null,67,"с. Струговка, ул. Советов, 100а",2014,"не было недостатков",null,"фельдшер"]
[null,"КГБУЗ \"Ольгинская центральная районная больница\"",68,"с. Михайловка, ул. Центральная, 9",2017,"Не введён в эксплуатацию. Нет коммуникаций (водоснабжение, электроснабжение) ","не приняты","фельдшер"]
[null,null,69,"с. Маргаритово, ул. Школьная, 13",2017,"Не введён в эксплуатацию. Нет коммуникаций (водоснабжение, электроснабжение) ","не приняты","фельдшер"]
[null,null,70,"с. Пермское, ул. Совхозная, 10",2017,"Не введён в эксплуатацию. Нет коммуникаций (водоснабжение, электроснабжение) ","не приняты","медицинская сестра"]
[null,null,71,"с. Серафимовка, ул. Маматова, 38",2017,"Не введён в эксплуатацию. Нет коммуникаций (водоснабжение, электроснабжение) ","не приняты","фельдшер"]
[null,"КГБУЗ \"Партизанская городская больница № 1\"",72,"жд. ст. Фридман, ул. Железнодорожная, д.49а",2014,"Модульный ФАП сгорел в 2016 году","приобретение ФАПа в 2018 году департаментом здравоохранения ПК"]
[null,"КГБУЗ \"Партизанская районная больница №1\"",73,"с. Хмельницкое, ул. Кооперативная, 32",2014,"Протекает крыша","Вызывали застройщика на устранения замечания"]
[null,null,74,"с. Бровничи, ул.Советская, 67",2013,"Протекают стыки водопроводной разводки","Вызывали застройщика на устранения замечания"]
[null,"КГБУЗ \"Партизанская центральная районная больница\"",75,"дер. Васильевка, ул. Центральная, 7б",2013,"перекос входная   дверь ","ремонт  ргулирвка","фельдшер"]
[null,null,76,"с. Голубовка, ул. 60 лет СССР, д.2б",2013," замыкание  электро  проводки  ","замена  электощита  в  нутри  помещения"]
[null,null,77,"с. Золотая Долина (л/г), ул. Летная, 19в",2014,"протечка  кровли ","ремонт  герметиком."]
[null,null,78,"с. Золотая Долина, Центральная, 64б",2013,"частичное  обветшание  половых  досок  настила  оесби  ","ремонт  замена"]
[null,null,79,"пос. Боец Кузнецов, ул. Вокзальная, 12а",2013,"перекос  дверей, крыльца","ремонт  "]
[null,null,80,"с. Молчановка, ул. Новая, 3а",2013,"перекос  промежуточных  дверей,  отсование  обналички .","ремонт,регулировка","фельдшер"]
[null,null,81,"пос .Николаевка, ул. Советская, \"соор\" 1в",2013,"перекос промежуточных  дверей , отстование  обналички.","ремонт  регулировка"]
[null,null,82,"с. Новицкое, ул. Муравьева, \"соор\" 2а",2013,"протечка  кровли","ремонт  герметиком"]
[null,null,83,"с. Новолитовск, ул. Матросова, 9а",2013,"порыв  водопровода  сломана  ручка  двери","ремонт  рестоврация","фельдшер"]
[null,null,84,"с. Новая Сила, ул. Комарова, 1б",2013,"перкос  дверей, обветшание  досок  полов,  настил ОЕСБИ ","ремонт частичная  замена"]
[null,null,85,"с. Перетино, ул. Черняховского, 2",2014,"протечка  кровли  ","ремонт  чеканкой герметиком"]
[null,null,86,"пос. Романовский Ключ, ул. Центральная, 19б",2013,"перекос свайного  поля,  перкос  дверей  обрушения  подвесного  потолка","вравнивание  домкратами востоновление  потолков"]
[null,null,87,"пос. Слинкино, ул. Школьная, 4а",2013,"перекос  дверей, брушение  подвесных  полков  в  холе.","ремонт регулировка  востоновление"]
[null,null,88,"с. Фроловка, ул. Паритизанская, \"соор\" 20 б",2014,"перекос  внутренних  дверей,  сломаны  ручки   входных  дверей, обрушение  подвесного  потолка, в  холле, служебном  туалете, частичное  обветшание  половых  досок, настила ОЕСБИ ","частичная  замена  половых  досок,  настила из  ОЕСБИ,  ремонт  потолков    "]
[null,null,89,"с. Южная Сергеевка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 44 а",2014,"протечка  кровли, сломаны  ручки  входные  двери  ","ремонт  кровли  герметиком,  реставрация  "]
[null,null,90,"с. Хмыловка, ул. Лазо, 7",2013,"перекос  дверей, сломаны  ручки   дверей,","ремонт и   регулировка  дверей  "]
[null,"КГБУЗ \"Пластунская районная больница\"",91,"пгт Светлая, ул. Речная, 6",2017,"Деформация фундамента сооружения, деформация обшивки здания. ","По всем пунктам ведется тесное сотрудничество с застройщиком, в процессе устранения.","фельдшер | медицинская сестра"]
[null,null,92,"с. Максимовка, ул. Пограничная, д.32а",2013,"Дефекты электропроводки, приводящие к частым поломкам.","Закупка расходного материала. В процессе устранения.","фельдшер"]
[null,null,93,"с. Малая Кема, ул. Заводская, 16",2013,"Дефекты электропроводки, приводящие к частым поломкам.","Закупка расходного материала. В процессе устранения.","фельдшер"]
[null,"КГБУЗ \"Пограничная центральная районная больница\"",94,"с. БарабашЛевада, ул. Советская ,4а",2013,"холодные полы, нет козырька, зимой промерзает система водоснабжения и водоотведения","в 2018 году выделено финансирование, составлены сметы на утепление цоколя. Сметы находятся в КГАУ \"Примгосэкспертиза\" на проверке. ","фельдшер | акушерка"]
[null,null,95,"с. Богуславка, ул. Школьная, 55а",2013," зимой промерзает система водоснабжения и водоотведения",null,"акушерка | медицинская сестра"]
[null,null,96,"с. Духовское, ул. Ленина, 19г",2013,"протекает крыша, холодные полы, нет козырька, зимой промерзает система водоснабжения и водоотведения","в 2018 году выделено финансирование, составлены сметы на утепление цоколя, установку крыши и козырька. Сметы находятся в КГАУ \"Примгосэкспертиза\" на проверке","фельдшер | акушерка | медицинская сестра"]
[null,null,97,"с. Рубиновка, ул. Центральная, 2а",2013,"протекает крыша, холодные полы, нет козырька, зимой промерзает система водоснабжения и водоотведения","в 2018 году выделено финансирование, составлены сметы на утепление цоколя, установку крыши и козырька. Сметы находятся в КГАУ \"Примгосэкспертиза\" на проверке","фельдшер | акушерка"]
[null,"КГБУЗ \"Пожарская центральная районная больница\"",98,"с. Игнатьевка, ул. Советская, 13",2013,"крыша течет,  течь    трубопровода  канализации","произведен   ремонт  кровли  в  2014  году    устранено   своими  силами"]
[null,null,99,"с. Федосьевка, ул. Трудовая, 5а",2013,"крыша  течет,   течь  в  трубопроводе  канализации,  отсутствовал   монтаж   подвода   воды   у  умывальнику","производится   ремонт  кровли,  устранено   своими,  осуществлен  монтаж фирмой   установщиком  модуля силами"]
[null,"КГБУЗ \"Спасская центральная районная поликлиника\"",100,"с. Анненка, ул. Лазо. 14",2013,"Зимой промерзали полы, весной и летом протекала кровля","Устройство кровли из профнастила, утепление цоколя, устройство отмостки, устройство желобов и водосточных труб, устройство козырьков.","фельдшер"]
[null,null,101,"с. Буссевка, ул. Советская, 17",2013,"Зимой промерзали полы, весной и летом протекала кровл","Устройство кровли из профнастила, утепление цоколя, устройство отмостки, устройство желобов и водосточных труб, устройство козырьков."]
[null,null,102,"с. Васильковка, ул. Центральная, 25",2013,"Зимой промерзали полы, весной и летом протекала кровл","Устройство кровли из профнастила, утепление цоколя, устройство отмостки, устройство желобов и водосточных труб, устройство козырьков."]
[null,null,103,"с. ЛетноХвалынское, ул. Первомайская, 10а",2013,null,"Устройство желобов и водосточных труб, утепление цоколя и устройство отмостки, устройство козырька"]
[null,null,104,"с. Вишневка, пер. Школьный, 4",2013,"Зимой промерзали полы, весной и летом протекала кровля","Устройство кровли из профнастила, утепление цоколя, устройство отмостки, устройство желобов и водосточных труб, устройство козырьков."]
[null,null,105,"с. Гайворон, ул. Зеленая, 26б",2013,"Зимой промерзали полы, весной и летом протекала кровл","Устройство кровли из профнастила, утепление цоколя, устройство отмостки, устройство желобов и водосточных труб, устройство козырьков."]
[null,null,106,"с. Дубовское, ул. Советская, 47б",2013,null,"Устройство желобов и водосточных труб, утепление цоколя и устройство отмостки, устройство козырька"]
[null,null,107,"с. Духовское, ул. Ленинская, 29",2013,"Зимой промерзали полы, весной и летом протекала кровля","Устройство кровли из профнастила, утепление цоколя, устройство отмостки, устройство желобов и водосточных труб, устройство козырьков.","фельдшер"]
[null,null,108,"с. Евсеевка, ул. Кедровая, 15",2013,"Зимой промерзали полы, весной и летом протекала кровля","Устройство кровли из профнастила, утепление цоколя, устройство отмостки, устройство желобов и водосточных труб, устройство козырьков."]
[null,null,109,"с. Калиновка, ул.Советская, 16",2013,"Зимой промерзали полы, весной и летом протекала кровля","Устройство кровли из профнастила, утепление цоколя, устройство отмостки, устройство желобов и водосточных труб, устройство козырьков."]
[null,null,110,"с. Константиновка, ул. Центральная, 7",2013,"Зимой промерзали полы, весной и летом протекала кровля","Устройство кровли из профнастила, утепление цоколя, устройство отмостки, устройство желобов и водосточных труб, устройство козырьков."]
[null,null,111,"с. Красный Кут, ул. Октябрьская, 8б",2013,null,"Устройство желобов и водосточных труб, утепление цоколя и устройство отмостки, устройство козырька"]
[null,null,112,"с. Кронштадка, ул. Октябрьская, 2а",2013,"Зимой промерзали полы, весной и летом протекала кровля","Устройство кровли из профнастила, утепление цоколя, устройство отмостки, устройство желобов и водосточных труб, устройство козырьков."]
[null,null,113,"с. Малые Ключи, ул. Октябрьская, 3",2013,"Зимой промерзали полы, весной и летом протекала кровля","Устройство кровли из профнастила, утепление цоколя, устройство отмостки, устройство желобов и водосточных труб, устройство козырьков."]
[null,null,114,"с. Новорусановка, ул. Ленинская, 32",2013,"Зимой промерзали полы, весной и летом протекала кровля","Устройство кровли из профнастила, утепление цоколя, устройство дренажа, устройство отмостки, устройство желобов и водосточных труб, устройство козырьков."]
[null,null,115,"с. Новинка, ул. Мира, 2б",2013,"Зимой промерзали полы, весной и летом протекала кровля","Устройство кровли из профнастила, утепление цоколя, устройство отмостки, устройство желобов и водосточных труб, устройство козырьков."]
[null,null,116,"с. Нововладимировка, ул. Центральная, 22а",2013,"Приподнимались сваи в середине здания и приподнимало полы ","Устройство желобов, утепление цоколя, устройство утепленной отмостки, устройство дренажа"]
[null,null,117,"жд.ст. Свиягино, ул. Луговая, 2а",2013,null,"Устройство желобов и водосточных труб, утепление цоколя и устройство отмостки, устройство козырька","фельдшер"]
[null,null,118,"с. Славинка, ул. Центральная, 31а",2013,"Зимой промерзали полы, весной и летом протекала кровля","Устройство кровли из профнастила, утепление цоколя, устройство отмостки, устройство желобов и водосточных труб, устройство козырьков."]
[null,null,119,"с. Сосновка, ул. Советская, 43б",2013,"Зимой промерзали полы, весной и летом протекала кровля","Устройство кровли из профнастила, утепление цоколя, устройство отмостки, устройство желобов и водосточных труб, устройство козырьков."]
[null,null,120,"с. Татьяновка, ул. Арсеньева, 23",2013,"Зимой промерзали полы, весной и летом протекала кровля","Устройство кровли из профнастила, утепление цоколя, устройство отмостки, устройство желобов и водосточных труб, устройство козырьков."]
[null,null,121,"с. Новосельское, ул. Центральная, 3а",2013]
[null,null,122,"с. Александровка, ул. Партизанская, 56 а",2013]
[null,"КГБУЗ \"Уссурийская центральная городская больница\"",123,"с. Богатырка, ул. Советов, 7",2014,"нет","нет"]
[null,null,124,"с. Утесное, ул. Ефимова, 14",2015,"нет","нет"]
[null,null,125,"с. Элитное, ул.Южная, д.1",2013,"нет","нет","фельдшер"]
[null,"КГБУЗ \"Ханкайская центральная районная больница\"",126,"с. Ильинка, ул. Кузнечная, 43",2014]
[null,null,127,"с. Люблино, ул. Центральная, д.1а",2014]
[null,null,128,"с. Мельгуновка, ул. Космонавтов, 16а",2013,"Появляются щели в стенах, течет крыша, промерзают полы, перемерзает система водоснабжения","Планируется проведение капитального ремонта полов"]
[null,null,129,"с. Майское, ул. Почтовая, 2а",2014]
[null,null,130,"с. Новониколаевка, ул. Жданова, 16а",2014]
[null,null,131,"с. Новоселище, ул. Пролетарская, д.23",2014]
[null,null,132,"с. Новокачалинск, ул. Калинина, 15б",2014,"Появляются щели в стенах, промерзают полы"]
[null,null,133,"с. Октябрьское, ул. Советская, 21а",2014]
[null,null,134,"с. ПлатоновоАлександровское, ул. Почтовая, 19а",2013,"Появляются щели в стенах, течет крыша, промерзают полы, перемерзает система водоснабжения","Планируется проведение капитального ремонта полов"]
[null,null,135,"с. Первомайское, ул. Пушкина, 1б",2013,"Появляются щели в стенах, промерзают полы, перемерзает система водоснабжения","Планируется проведение капитального ремонта полов"]
[null,null,136,"с. Троицкое, ул. Трактовая, 24б",2014]
[null,null,137,"с. Турий Рог, ул. Октябрьская, 13",2013,"Появляются щели в стенах, течет крыша, промерзают полы","Планируется проведение капитального ремонта полов"]
[null,"КГБУЗ \"Хасанская центральная районная больница\"",138,"с. Занадворовка, ул. Совхозная, 15а",2013,"нет","-","фельдшер"]
[null,null,139,"с. Перевозная, ул. Строительная, 1а",2014,"нет","-"]
[null,null,140,"с. Гвоздево, ул. Центральная, 18б",2013,"нет","-"]
[null,null,141,"с.Цуканово, ул. Советская, д.14б",2014,"нет","-"]
[null,null,142,"пгт Хасан, ул. Вокзальная, 5а",2013,"нет","-"]
[null,"КГБУЗ \"Хорольская центральная районная больница\"",143,"с. Благодатное, 29 м от ул. Октябрьская, 43",2013,"Протекание кровли, отсутствие отмосток","Установка скатной кровли, отмосток в 2016г."]
[null,null,144,"с. Лучки, 32 м от ул. Рабочая, 34",2013,"Протекание кровли, отсутствие отмосток","Установка скатной кровли в 2016г., отмостки в 2017г."]
[null,null,145,"с. Вознесенка, 74 м от ул. Первомайская, 4",2013,"Протекание кровли, отсутствие отмосток","Установка скатной кровли, отмосток в 2016г.","фельдшер"]
[null,null,146,"с. Дальзаводское, 23 м от ул. П. Морозова, 21",2013,"Протекание кровли, отсутствие отмосток","Установка скатной кровли, отмосток в 2017г.","фельдшер"]
[null,null,147,"с. Камышовка, 30 м от ул. Центральная, 17",2013,"Протекание кровли, отсутствие отмосток","Установка скатной кровли в 2016г., , отмостки в 2017г.","фельдшер"]
[null,null,148,"с. Ленинское, 56 м от ул. Молодежная, 1",2013,"Протекание кровли, отсутствие отмосток","Установка скатной кровли, отмосток в 2016г.","фельдшер"]
[null,null,149,"с. Новобельмановка, 70 м от ул. Центральная, 36",2013,"Протекание кровли, отсутствие отмосток","Установка скатной кровли, отмосток в 2017г..","фельдшер"]
[null,null,150,"с. Новодевица, 2 м от ул. Лазо, 30",2013,"Протекание кровли, отсутствие отмосток","Установка скатной кровли, отмосток в 2016г.","фельдшер"]
[null,null,151,"с. Петровичи,370 м от  ул. Черемушки, 56",2013,"Протекание кровли, отсутствие отмосток","Установка скатной кровли, отмосток в 2017г.","фельдшер"]
[null,null,152,"с. Приозерное, 247 м от ул. Молодежная, 22",2013,"Протекание кровли, отсутствие отмосток","Установка скатной кровли, отмосток в 2016г.."]
[null,null,153,"с. Поповка, 30 м от ул. Ленинская, 56",2013,"Протекание кровли, отсутствие отмосток","Установка скатной кровли, отмосток в 2016г."]
[null,null,154,"с. Прилуки, 180 м от ул. Садовая, 37",2013,"Протекание кровли, отсутствие отмосток","Установка скатной кровли, отмосток в 2016г..","фельдшер"]
[null,null,155,"с. Сиваковка, 780 м от ул. Юркова, 72",2013,"Вышли из строя полы","Ремонт полов 2017г."]
[null,null,156,"с. Стародевица, 45 м от ул. Центральная, 5",2013,"Протекание кровли, отсутствие отмосток","Установка скатной кровли, отмосток в 2017г.","фельдшер"]
[null,null,157,"с. Усачевка, 11 м от ул. Центральная, 1",2013,"Протекание кровли, отсутствие отмосток","Установка скатной кровли, отмосток в 2016г."]
[null,null,158,"жд,ст. Хорольск, ул. Школьная, 7/2",2014]
[null,null,159,"пгт Ярославка, ул. Геологическая, 47/28",2014]
[null,"КГБУЗ \"Черниговская центральная районная больница\"",160,"с. Абражеевка, ул. Ленинская, 11",2013,"протекала крыша","построена скатная крыша","фельдшер"]
[null,null,161,"с. Алтыновка, ул. Ленинская, 322",2014,"нет"]
[null,null,162,"с. Вассиановка, ул. Ленинская, 11",2013,"протекала крыша","построена скатная крыша","фельдшер"]
[null,null,163,"с. Меркушевка, ул. Ленинская, 31",2014,"нет"]
[null,null,164,"с. Орехово, ул. Центральная, 15а",2013,"протекала крыша","построена скатная крыша"]
[null,null,165,"с. Синий Гай, ул. Советская, 1а",2014,"нет"]
[null,null,166,"с. Снегуровка, ул. Парковая, 31б",2013,"протекала крыша","построена скатная крыша"]
[null,null,167,"с. Халкидон, ул. Советская, 21",2013,"сгнили полы","заменены полы"]
[null,"КГБУЗ \"Чугуевская центральная районная больница\"",168,"с. БулыгаФадеево,130 м от ул. Ленинская, 51 на северовосток",2014,"нет"]
[null,null,169,"с. Каменка, 40 м от ул. Советская, д. 10а на северовосток",2013,"нет"]
[null,null,170,"с. Новомихайловка, 60 м от ул. Советская, д.31 на северовосток",2013,"нет",null,"фельдшер"]
[null,null,171,"с. Шумный, ул. Центральная, д.32 на югозапад",2013,"нет"]
[null,"КГБУЗ \"Шкотовская центральная районная больница\"",172,"пос. Мысовой, ул. Верхняя, д.4",2013,"Недостаточное отопление всего модуля в зимний период, жалобы жителей, конструктивная особенность вымерзания полов и крыши т.к. отсутствует утепление. Как следствие промерзание водопровода и канализации, поломки водо-запорной арматуры (кранов, вентилей).","Выделены денежные средства 200 т.руб. на утепление цоколя. Ведется разработка проэктно-сметной документации на освоение денежных средств. В последствии работы по улучшению отопления (электрокотел батареи с теплоносителем по всему периметру модуля) заменена вся арматура, проложен электро-шнур отопления ввода холодной воды и канализации."]
[null,null,173,"с. Многоудобное, ул. Зальпе д. 1в",2014,"Недостаточное отопление всего модуля в зимний период.","Закупка и установка дополнительных электрических обогревателей конвекторного типа."]
[null,null,174,"с. Центральное, ул. Чапаева, 21",2014,"В гарантийный период выявлено протекание крыши. Недостаточное отопление всего модуля в зимний период.","Монтаж двускатной кровли. Закупка и установка дополнительных электрических обогревателей конвекторного типа.  ","фельдшер"]
[null,null,175,"пос. Штыково, ул. Гидроузла д. 6а",2013,"Недостаточное отопление всего модуля в зимний период.","Закупка и установка дополнительных электрических обогревателей конвекторного типа.  "]
[null,null,176,"дер. Речица, ул. Центральная, д.20а",2014,"Недостаточное отопление всего модуля в зимний период.","Закупка и установка дополнительных электрических обогревателей конвекторного типа.  "]
[null,"КГБУЗ \"Яковлевская центральная районная больница\"",177,"с. Достоевка, ул. Центральная, 37а",2013,"промерзание потолков, полов, коммуникаций","построена крыша, утепление цоколя, отлиты отмостки"]
[null,null,178,"с. Загорное, ул. Центральная, 19а",2013,"промерзание потолков, полов, коммуникаций","построена крыша, составлена заявка, включен в программу в 2018 году"]
[null,null,179,"с. Краснояровка, ул. Центральная, 17",2013,"промерзание потолков, полов, коммуникаций"," составлена заявка, включен в программу в 2018 году"]
[null,null,180,"с. НиколоМихайловка, ул. Центральная, 14а",2013,"промерзание потолков, полов, коммуникаций","построена крыша, утепление цоколя, отлиты отмостки"]
[null,null,181,"с. Покровка, ул. Центральная, 21а",2013,"сгорел в 2016 году","ведется работа по списанию"]
[null,null,182,"с. Минеральное, ул. Ключевая, 1а",2013,"промерзание потолков, полов, коммуникаций","построена крыша, утепление цоколя, отлиты отмостки"]