Техническое задание

на выполнение работ по устройству ограждающей конструкции (фальшфасада) на объекте культурного наследия регионального назначения «Клуб «Лотос» расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 12/  ул. Алеутская, 22.

| 1. Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик | КГБУ «Госнедвижимость» |  |
| Наименование объекта | выполнение работ по устройству ограждающей конструкции (фальшфасада) на объекте культурного наследия регионального назначения «Клуб «Лотос» расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 12/ ул. Алеутская, 22 |  |
| 2. Исходные данные |  |
| Нахождение объекта | г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 12, г/ ул. Алеутская, 22 |

3. Назначение и цель работы

Временная наружная облицовка главных фасадов административно-бытового здания по адресу: г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 12, / ул. Алеутская, 22, путем изготовления и установки фальшфасада.

4. Требования, предъявляемые к  выполнению работ

Работы по монтажу фальшфасада, включающие в себя изготовление и установку баннерной сетки и металлического экрана, должны быть выполнены строго в соответствии с проектной документацией, разработанной в 2021 году ООО «Проектная мастерская «ОСНОВА»», г. Владивосток (далее - Проектом). Требования к материалам и изделиям установлены Проектом с улучшенным конструктивным решением, в конструктивном решении которого предусмотрена установка металлической конструкции каркаса для баннерной сетки и ламинированной металлической панели - конструкции фальшфасада.

В  нижней части фальшфасада с обеих сторон предусматриваются существующие проходы в здание, а со стороны  ул. Адмирала Фокина арка оставляется открытой.

В верхней части фальшфасада предусмотрена баннерная ткань-сетка с широкоформатной полноцветной печатью достоверного изображения фасада, проклейкой баннера по периметру, усилением, установкой люверсов на баннер через предусмотренное Проектом расстояние. В нижней части фальшфасада предусмотрены металлические панели ламинированная пленкой с рисунком идентичном на баннер с изображением нижней части фасада.

Металлокаркас закреплен к фасаду здания, не затрагивая его декоративные элементы. Фальшфасад крепится на металлокаркас посредством натяжки тросом через люверсы. Углы дополнительно фиксируются металлическим тросом.

Монтаж фальшфасада производится с помощью средств и механизмов Подрядчика, с использованием автовышки или установленных строительных лесов, подмостей.

5. Условия выполнения работ

Работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями Проекта, СП, ГОСТ, ТУ, правилами техники безопасности, правилами пожарной безопасности, требованиями правовых актов об охране окружающей среды, иных нормативных правовых актов.

Подрядчик в течение трех дней после заключения контракта, обязан назначить ответственное лицо за ходом и качеством выполнения подрядных работ.

При необходимости, до производства подрядных работ, требующих согласование, Подрядчик получает перечень необходимых разрешительных документов от городских служб и иных ведомств, в частности от ГИБДД.

Подрядчик в рамках выполнения настоящих работ обеспечивает приобретение за счет собственных средств, доставку, разгрузку, складирование и хранение материалов, товаров и комплектующих изделий, необходимых для выполнения работ на объекте, без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

Подрядчиком на территории Заказчика должны строго соблюдаться требования контрольно-пропускного режима, правила действующего внутреннего распорядка, положения и инструкции администрации Заказчика.

Для производства работ персонал Подрядчика должен быть обеспечен необходимым инструментом, оборудованием и средствами индивидуальной защиты.

В ходе проведения работ и после их окончания Подрядчик осуществляет своевременный сбор и вывоз строительного мусора.

6. Сроки выполнения работ

С момента заключения государственного контракта – до 29 августа 2021 г.

7. Требования к выполнению сопутствующих работ

Подрядчик выполняет все предусмотренные настоящей документацией работы, включая возможные работы, не указанные определенно, но предусмотренные технологией производства и необходимые для завершения работ и нормальной эксплуатации.

8. Требование к результатам работ

Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса. Подрядчик, в лице его полномочного представителя обязуется согласовывать виды, объемы и сроки выполнения работ с Заказчиком или его представителем, а также обязуется выполнять обязательные указания Заказчика или его представителя по ходу производства работ. Подрядчик имеет право выполнить работы и сдать их Заказчику ранее установленного срока.

9. Порядок сдачи и приемки результатов работ

По решению Заказчика для приемки выполненной работы может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

При обнаружении Заказчиком недостатков в выполненной работе Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком.

При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Акте.

При передаче результата работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ с приложением копий сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, паспортов и других документов, подтверждающих качество примененных материалов (изделий).

10. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ и объему гарантий

Гарантийный срок на выполненные работы  3 (три) года, с момента подписания Акта выполненных работ. В гарантийный период Подрядчик обязан по телефонограмме Заказчика в течение пяти суток приступить к устранению выявленных дефектов и неисправностей. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, а на части работ, по которым проводилось устранение недостатков, устанавливается новый гарантийный срок, равный основному гарантийному сроку. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Приложение:

- Проект с улучшенным конструктивным решением.