## т. сети с изопроф
Заявка на трубную продукцию и материалы для производства работ по | [17 empty] | Приложение 1
ремонту тепловых сетей по результатам гидравлических испытаний, | [17 empty] | к распоряжению №212-р
не учтённых в ремонтной программе 2015 года. | [17 empty] | от "15" 06.2015 г.
Филиал | Тепловой район | МО | Наименование ИТЭ | Вид собственности (аренда/хозвед) | Наименование участка | Тепловые сети (магистральные, квартальные: системы отопления или ГВС) | Тип прокладки (надземный, подземный) | Данные по трубной продукции ГОСТ 10704-76 | [9 empty] | Данные по изоляционным материалвам |  |  |  | Плани-руемый месяц (числом) произ-водства работ по изоляции
[8 empty] | труба | [5 empty] | отводы |  |  | всего, тыс. руб.
[8 empty] | Диаметр трубы, мм | Количество трубы, м | Вес трубы, кг/1 мп | Всего трубы, т | Цена 1 т трубы, тыс. руб | Итого труба, тыс. руб | Кол-во отводов шт | Цена 1 шт отвода, тыс. руб | Итого отводы, тыс. руб. |  | Тип изоляции (ПСБ-С (стандарт)/ ПСБ-С (нестандарт)/ минвата) | Толщина изо-ляции δ, мм | Ед. изм | Кол-во
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Арсеньевский | Чугуевский | Чугуевский МР | Котельная №1 |  | ТК29 –ул.50лет Октября, 220 | кварт. сети | подземн | 40х3 | 40 | 2.74 | 0.11 | 55 | 6.05 | 0 | 0.04158 | 0 | 6.05 | минвата | 70 | м3 | 0.98 | 8
Арсеньевский | Чугуевский | Чугуевский МР | Котельная №1 |  | ТК42-ТК43, ул.50лет Октября | кварт. сети | подземн | 40х3 | 50 | 2.74 | 0.14 | 55 | 7.7 | 0 | 0.04158 | 0 | 7.7 | минвата | 70 | м3 | 1.26 | 8
Арсеньевский | Чугуевский | Чугуевский МР | Котельная №1 |  | ТК19-ул.Лазо,5 | кварт. сети | подземн | 57х3 | 32 | 4 | 0.13 | 55 | 7.15 | 0 | 0.07277 | 0 | 7.15 | ПСБ-С не ст Ф237х127 | 55 | м | 16 | 8 |  | 16
Арсеньевский | Чугуевский | Чугуевский МР | Котельная №2 |  | ТК20-ул.Магистральная, 16 | кварт. сети | подземн | 57х3 | 200 | 4 | 0.8 | 55 | 44 | 0 | 0.07277 | 0 | 44 | минвата | 70 | м3 | 6.16 | 8
Арсеньевский | Чугуевский | Чугуевский МР | Котельная №2 |  | ТК22-ул.Строительная, 10 | кварт. сети | подземн | 76х3,5 | 30 | 6.26 | 0.19 | 55 | 10.45 | 0 | 0.12359 | 0 | 10.45 | минвата | 70 | м3 | 1.12 | 8
Арсеньевский | Чугуевский | Чугуевский МР | Котельная №3 |  | ТК16-ул.Чкалова, 17 | кварт. сети | подземн | 40х3 | 50 | 2.74 | 0.14 | 55 | 7.7 | 0 | 0.04158 | 0 | 7.7 | минвата | 70 | м3 | 1.26 | 8
Арсеньевский | Чугуевский | Чугуевский МР | Котельная №7 |  | ТК7-ул.Строительная, 2 | кварт. сети | подземн | 57х3 | 40 | 4 | 0.16 | 55 | 8.8 | 8 | 0.07277 | 0.58 | 9.38 | минвата | 70 | м3 | 1.26 | 8
Арсеньевский | Яковлевский | Яковлевский МР | Котельная №1 |  | Красноармейская 7 | магистр. | подземн | 76х3,5 | 39 | 6.26 | 0.24 | 55 | 13.2 | 8 | 0.12359 | 0.99 | 14.19 | минвата | 70 | м3 | 3.5 | 9
Арсеньевский | Яковлевский | Яковлевский МР | Котельная №1 |  | Первомайская 5 | кварт. сети | подземн | 40х3 | 20 | 2.74 | 0.05 | 55 | 2.75 | 8 | 0.04158 | 0.33 | 3.08 | минвата | 70 | м3 | 1.82 | 8
Арсеньевский | Яковлевский | Яковлевский МР | Котельная №2 |  | Советская-МПКХ | магистр. | подземн | 57х3 | 72 | 4 | 0.29 | 55 | 15.95 | 8 | 0.07277 | 0.58 | 16.53 | минвата | 70 | м3 | 6.16 | 9
Арсеньевский | Яковлевский | Яковлевский МР | Котельная №4 |  | Центральная 18 | магистр. | подземн | 108х4 | 100 | 10.3 | 1.03 | 55 | 56.65 | 10 | 0.28991 | 2.9 | 59.55 | минвата | 70 | м3 | 8.4 | 10
Арсеньевский | Яковлевский | Яковлевский МР | Котельная №5 |  | Почтовая,школа,СДК | магистр. | подземн | 89х3,5 | 50 | 7.38 | 0.37 | 55 | 20.35 | 8 | 0.18711 | 1.5 | 21.85 | минвата | 70 | м3 | 4.2 | 11
Арсеньевский | Яковлевский | Яковлевский МР | Котельная №8 |  | школа-жил.дом | магистр. | подземн | 57х3 | 50 | 4 | 0.2 | 55 | 11 | 6 | 0.07277 | 0.44 | 11.44 | минвата | 70 | м3 | 4.2 | 12
Арсеньевский | Анучинский | Анучинский МР | Котельная №1 |  | тк13-тк14 по ул. 100 лет Анучино | кварт. сети | подземн | 108х4 | 39 | 10.3 | 0.4 | 55 | 22 | 2 | 0.28991 | 0.58 | 22.58 | ПСБ-С ст | 50 | м | 39.2 | 8 |  | -0.2
Арсеньевский | Анучинский | Анучинский МР | Котельная №1 |  | тк14-тк15 по ул. 100 лет Анучино | кварт. сети | подземн | 108х4 | 93 | 10.3 | 0.96 | 55 | 52.8 | 2 | 0.28991 | 0.58 | 53.38 | ПСБ-С ст | 50 | м | 92.8 | 8 |  | 0.2
Арсеньевский | Анучинский | Анучинский МР | Котельная №1 |  | тк15-жд №4а по ул. 100 лет Анучино | кварт. сети | подземн | 76х3,5 | 158 | 6.26 | 0.99 | 55 | 54.45 | 2 | 0.12359 | 0.25 | 54.7 | ПСБ-С ст | 50 | м | 158 | 8 |  | 0
Арсеньевский | Анучинский | Анучинский МР | Котельная №1 |  | тк15-жд №4а по ул. 100 лет Анучино | кварт. сети | подземн | 76х3,5 | 10 | 6.26 | 0.06 | 55 | 3.3 | 6 | 0.12359 | 0.74 | 4.04 | ПСБ-С ст | 50 | м | 10 | 8 |  | 0
Арсеньевский | Анучинский | Анучинский МР | Котельная №1 |  | тк4-тк11 к администр. зданию | кварт. сети | подземн | 159х4,5 | 260 | 17.1 | 4.45 | 55 | 244.75 | 4 | 0.89282 | 3.57 | 248.32 | ПСБ-С ст | 50 | м | 260 | 8 |  | 0
Арсеньевский | Анучинский | Анучинский МР | Котельная №1 |  | тк13-тк20 по ул. Банивура | кварт. сети | подземн | 133х4 | 360 | 12.7 | 4.57 | 55 | 251.35 | 6 | 0.54516 | 3.27 | 254.62 | ПСБ-С ст | 50 | м | 360 | 8 |  | 0
Арсеньевский | Анучинский | Анучинский МР | Котельная №4 |  | тк8-тк9 по ул. Центральной | кварт. сети | подземн | 89х3,5 | 40 | 7.38 | 0.3 | 55 | 16.5 | 2 | 0.18711 | 0.37 | 16.87 | ПСБ-С ст | 50 | м | 40 | 9 |  | 0
Арсеньевский | Анучинский | Анучинский МР | Котельная №5 |  | гараж-магазин | кварт. сети | подземн | 48х3 | 90 | 3.33 | 0.3 | 55 | 16.5 | 4 | 0.05429 | 0.22 | 16.72 | ПСБ-С ст | 50 | м | 90 | 9 |  | 0
Артёмовский | Артемовский | Артемовский ГО | Котельная Амурская |  | тк5-тк13, ул.Донбасская | кварт. сети | подземн | 108х4 | 126 | 10.3 | 1.3 | 55 | 71.5 | 6 | 0.28991 | 1.74 | 73.24 | ПСБ-С ст | 55 | м | 126 | 8 |  | 0
Артёмовский | Артемовский | Артемовский ГО | Котельная №4 |  | тк5-жд №66, ул. Ангарская | кварт. сети | подземн | 108х4 | 60 | 10.3 | 0.62 | 55 | 34.1 | 6 | 0.28991 | 1.74 | 35.84 | ПСБ-С ст | 55 | м | 60 | 8 | 186 | 0
Артёмовский | Хасанский | Хасанский МР | Славянка- Востоктепло |  | ТК31,ул.Молодёжная3 | магистр. | подземн | 273х7 | 130 | 45.9 | 5.97 | 55 | 328.35 | 12 | 4.149 | 49.79 | 378.14 | ПСБ-С ст | 65 | м | 130 | 8 | В целом по поселению 70-80% сетей имеют высокий коррозионный износ (цифры озвучиваются регулярно на всех штабах и совещаниях при вице-губернаторе). Максимально исключили те участки где имеется возможность провести аварийный ремонт в отопительный период, всё что выдержит хотя бы один сезон . | 0
Артёмовский | Хасанский | Хасанский МР | Славянка- Востоктепло |  | ул.Блюхера №16 | магистр. | подземн | 219х6 | 120 | 31.5 | 3.78 | 55 | 207.9 | 12 | 2.787 | 33.44 | 241.34 | ПСБ-С ст | 65 | м | 120 | 8 |  | 0
Артёмовский | Хасанский | Хасанский МР | Славянка- Востоктепло |  | ТК22а-ТК22б | магистр. | подземн | 159х4,5 | 80 | 17.1 | 1.37 | 55 | 75.35 | 8 | 0.89282 | 7.14 | 82.49 | ПСБ-С ст | 60 | м | 80 | 8 |  | 0
Артёмовский | Хасанский | Хасанский МР | Славянка- Востоктепло |  | ул.Молодёжная №2 | магистр. | транзит | 159х4,5 | 60 | 17.1 | 1.03 | 55 | 56.65 | 16 | 0.89282 | 14.29 | 70.94 | ПСБ-С ст | 60 | м | 60 | 8 |  | 0
Артёмовский | Хасанский | Хасанский МР | Славянка- Востоктепло |  | ул.50Лет Октября №14-№16 | магистр. | подземн | 133х4 | 180 | 12.7 | 2.29 | 55 | 125.95 | 16 | 0.54516 | 8.72 | 134.67 | ПСБ-С ст | 55 | м | 180 | 8 |  | 0
Артёмовский | Хасанский | Хасанский МР | Славянка- Востоктепло |  | у.л. Хасана №23-№25 | магистр. | подземн | 108х4 | 40 | 10.3 | 0.41 | 55 | 22.55 | 6 | 0.28991 | 1.74 | 24.29 | ПСБ-С ст | 55 | м | 40 | 8 |  | 0
Артёмовский | Хасанский | Хасанский МР | Зарубино Котельная №2 |  | ТК9-ТК10,ул.Нагорная | магистр. | подземн | 159х4,5 | 20 | 17.1 | 0.34 | 55 | 18.7 | 6 | 0.89282 | 5.36 | 24.06 | ПСБ-С ст | 60 | м | 20 | 8 |  | 0
Артёмовский | Хасанский | Хасанский МР | Зарубино Котельная №2 |  | ул.Нагорная №3 | магистр. | подземн | 108х4 | 30 | 10.3 | 0.31 | 55 | 17.05 | 4 | 0.28991 | 1.16 | 18.21 | ПСБ-С ст | 55 | м | 30 | 8 |  | 0
Артёмовский | Хасанский | Хасанский МР | Посьет Котельная №2 |  | ул.Тупик-Портовый | кварт. сети | подземн | 89х3,5 | 30 | 7.38 | 0.22 | 55 | 12.1 | 8 | 0.18711 | 1.5 | 13.6 | ПСБ-С ст | 50 | м | 30 | 7 |  | 0
Артёмовский | Хасанский | Хасанский МР | Краскино Ц.Котельная |  | от Котельной | магистр. | подземн | 159х4,5 | 20 | 17.1 | 0.34 | 55 | 18.7 | 2 | 0.89282 | 1.79 | 20.49 | ПСБ-С ст | 60 | м | 20 | 8 | Хозяйство принято от военных. Состояние сетей неудовлетворительное. Максимально исключили всё, где можно провести аварийный ремонт и участки которые пройдут сезон. | 0
Артёмовский | Хасанский | Хасанский МР | Краскино Ц.Котельная |  | ТК10-ТК12,ул.Ленина №24 | магистр. | подземн | 108х4 | 120 | 10.3 | 1.24 | 55 | 68.2 | 8 | 0.28991 | 2.32 | 70.52 | ПСБ-С ст | 55 | м | 120 | 8 |  | 0
Артёмовский | Хасанский | Хасанский МР | Краскино Котельная №452 |  | ул.Строительная №5 | кварт. сети | подземн | 57х3 | 140 | 4 | 0.56 | 55 | 30.8 | 4 | 0.07277 | 0.29 | 31.09 | ПСБ-С ст | 45 | м | 140 | 8 |  | 0
Артёмовский | Хасанский | Хасанский МР | Краскино Котельная №452 |  | ТК2-ТК3.ул.Стадионная | магистр. | подземн | 159х4,5 | 100 | 17.1 | 1.71 | 55 | 94.05 | 6 | 0.89282 | 5.36 | 99.41 | ПСБ-С ст | 60 | м | 100 | 8 |  | 0
Артёмовский | Хасанский | Хасанский МР | Занадворовка Кот. №238 |  | ул.Гарнизонная | кварт. сети | подземн | 76х3,5 | 60 | 6.26 | 0.38 | 55 | 20.9 | 4 | 0.12359 | 0.49 | 21.39 | ПСБ-С ст | 45 | м | 60 | 8 |  | 0
Артёмовский | Хасанский | Хасанский МР | Хасан Котельная №1 |  | ул. Мошляка | магистр. отопление | подземн | 219х6 | 200 | 31.5 | 6.3 | 55 | 346.5 | 8 | 2.787 | 22.3 | 368.8 | ПСБ-С ст | 65 | м | 200 | 8 |  | 0
Артёмовский | Шкотовский | Шкотовский МР | Котельная №165 |  | ТК №9 до д.31 ул.Авиаторов | кварт. сети | подземн | 108х4 | 100 | 10.3 | 1.03 | 55 | 56.65 | 4 | 0.28991 | 1.16 | 57.81 | ПСБ-С ст | 55 | м | 100 | 8 |  | 0
Артёмовский | Шкотовский | Шкотовский МР | Котельная №113 |  | ТК8 до ТК11 | магистр. | подземн | 219х6 | 92 | 31.5 | 2.9 | 55 | 159.5 | 4 | 2.787 | 11.15 | 170.65 | ПСБ-С ст | 65 | м | 92 | 7 |  | 0
Артёмовский | Шкотовский | Шкотовский МР | Котельная №113 |  | ТК11 до ТК12 | магистр. | подземн | 159х4,5 | 128 | 17.1 | 2.19 | 55 | 120.45 | 4 | 0.89282 | 3.57 | 124.02 | ПСБ-С ст | 60 | м | 128 | 7 |  | 0
Артёмовский | Шкотовский | Шкотовский МР | Котельная №113 |  | ТК12 до ТК15 | кварт. сети | подземн | 108х4 | 154 | 10.3 | 1.59 | 55 | 87.45 | 4 | 0.28991 | 1.16 | 88.61 | ПСБ-С ст | 55 | м | 154 | 7 |  | 0
Артёмовский | Шкотовский | Шкотовский МР | Котельная №113 |  | ТК11 до ТК17 | кварт. сети | подземн | 159х4,5 | 130 | 17.1 | 2.22 | 55 | 122.1 | 2 | 0.89282 | 1.79 | 123.89 | ПСБ-С ст | 60 | м | 130 | 7 |  | 0
Артёмовский | Шкотовский | Шкотовский МР | Котельная №113 |  | ТК23 до ТУ1 | кварт. сети | подземн | 76х3,5 | 166 | 6.26 | 1.04 | 55 | 57.2 | 2 | 0.12359 | 0.25 | 57.45 | ПСБ-С ст | 45 | м | 166 | 7 |  | 0
Артёмовский | Шкотовский | Шкотовский МР | Котельная гарнизона |  | ул.Гарнизонная 354 | кварт. сети | подземн | 108х4 | 130 | 10.3 | 1.34 | 55 | 73.7 | 10 | 0.28991 | 2.9 | 76.6 | ПСБ-С ст | 55 | м | 130 | 8 |  | 0
Артёмовский | Шкотовский | Шкотовский МР | Котельная №27 |  | ТК2 до жд.№35 | кварт. сети | подземн | 57х3 | 36 | 4 | 0.14 | 55 | 7.7 | 2 | 0.07277 | 0.15 | 7.85 | ПСБ-С ст | 40 | м | 36 | 8 |  | 0
Артёмовский | Шкотовский | Шкотовский МР | Котельная №27 |  | ТК2 до жд.№35 | кварт. сети | подземн | 48х3 | 36 | 3.33 | 0.12 | 55 | 6.6 | 2 | 0.05429 | 0.11 | 6.71 | ПСБ-С ст | 40 | м | 36 | 8 |  | 0
Артёмовский | Шкотовский | Шкотовский МР | Смоляниново-1 |  | ТК4 до ТК9 | магистр. | подземн | 159х4,5 | 540 | 17.1 | 9.23 | 55 | 507.65 | 8 | 0.89282 | 7.14 | 514.79 | ПСБ-С ст | 60 | м | 540 | 7 | Ранее объекты теплоснабжения и сети пос "Смоляниново" эксплуатировались УК "Партнеры". Приняты в крайне неудовлетворительном состоянии. Практически все сети РЕАЛЬНО на критике, по факту эксплуатации периодические порывы, утечки. Из таблицы исключили все что выдержит хотя бы один сезон. | 0
Артёмовский | Шкотовский | Шкотовский МР | Т/сеть от кот депо |  | ТК18 до ТК19 | кварт. сети ГВС | подземн | 108х4 | 100 | 10.3 | 1.03 | 55 | 56.65 | 4 | 0.28991 | 1.16 | 57.81 | минвата | 70 | м3 | 3.5 | 7
Артёмовский | Шкотовский | Шкотовский МР | Т/сеть от кот депо |  | ТК18 до ТК19 | кварт. сети | подземн | 159х4,5 | 100 | 17.1 | 1.71 | 55 | 94.05 | 4 | 0.89282 | 3.57 | 97.62 | минвата | 70 | м3 | 4.62 | 7
Артёмовский | Шкотовский | Шкотовский МР | Т/сеть от кот депо |  | ТК19 до ТК 20 | кварт. сети ГВС | подземн | 108х4 | 156 | 10.3 | 1.61 | 55 | 88.55 | 8 | 0.28991 | 2.32 | 90.87 | минвата | 70 | м3 | 5.46 | 8
Артёмовский | Шкотовский | Шкотовский МР | Т/сеть от кот депо |  | ТК19 до ТК 20 | кварт. сети | подземн | 159х4,5 | 156 | 17.1 | 2.67 | 55 | 146.85 | 8 | 0.89282 | 7.14 | 153.99 | минвата | 70 | м3 | 7.14 | 8
Артёмовский | Шкотовский | Шкотовский МР | Т/сеть от кот депо |  | ТК 20 до ТК 21 | кварт. сети ГВС | подземн | 108х4 | 50 | 10.3 | 0.52 | 55 | 28.6 | 8 | 0.28991 | 2.32 | 30.92 | минвата | 70 | м3 | 1.82 | 8
Артёмовский | Шкотовский | Шкотовский МР | Т/сеть от кот депо |  | ТК 20 до ТК 21 | кварт. сети | подземн | 159х4,5 | 50 | 17.1 | 0.86 | 55 | 47.3 | 8 | 0.89282 | 7.14 | 54.44 | минвата | 70 | м3 | 2.38 | 8
Артёмовский | Шкотовский | Шкотовский МР | Т/сеть от кот депо |  | ТК21 до ТК 22 | кварт. сети ГВС | подземн | 108х4 | 52 | 10.3 | 0.54 | 55 | 29.7 | 4 | 0.28991 | 1.16 | 30.86 | минвата | 70 | м3 | 1.82 | 8
Артёмовский | Шкотовский | Шкотовский МР | Т/сеть от кот депо |  | ТК21 до ТК 22 | кварт. сети | подземн | 159х4,5 | 52 | 17.1 | 0.89 | 55 | 48.95 | 4 | 0.89282 | 3.57 | 52.52 | минвата | 70 | м3 | 2.38 | 8
Артёмовский | Шкотовский | Шкотовский МР | Т/сеть от кот депо |  | ТК 15 до ТК 17 | кварт. сети | подземн | 133х4 | 266 | 12.7 | 3.38 | 55 | 185.9 | 8 | 0.54516 | 4.36 | 190.26 | минвата | 70 | м3 | 10.78 | 9
Артёмовский | Шкотовский | Шкотовский МР | Т/сеть от кот депо |  | ТК 15 до ТК 17 | кварт. сети ГВС | подземн | 108х4 | 133 | 10.3 | 1.37 | 55 | 75.35 | 4 | 0.28991 | 1.16 | 76.51 | минвата | 70 | м3 | 4.62 | 9
Артёмовский | Шкотовский | Шкотовский МР | Т/сеть от кот депо |  | ТК 15 до ТК 17 | кварт. сети ГВС | подземн | 76х3,5 | 133 | 6.26 | 0.83 | 55 | 45.65 | 4 | 0.12359 | 0.49 | 46.14 | минвата | 70 | м3 | 3.78 | 9
Артёмовский | Надеждинский | Надеждинский МР | Котельная №26 |  | ТК1 до ввод в здание ДК | кварт. сети | подземн | 57х3 | 30 | 4 | 0.12 | 55 | 6.6 | 2 | 0.07277 | 0.15 | 6.75 | ПСБ-С ст | 55 | м | 30 | 8 |  | 0
Артёмовский | Надеждинский | Надеждинский МР | Котельная №21 |  | дом №15, ул. Гастело | кварт. сети | транзит | 89х3,5 | 50 | 7.38 | 0.37 | 55 | 20.35 | 4 | 0.18711 | 0.75 | 21.1 | ПСБ-С ст | 55 | м | 50 | 8 |  | 0
Артёмовский | Надеждинский | Надеждинский МР | Котельная №10 |  | ТК13-ввод в дом Лесная 2 | кварт. сети | подземн | 57х3 | 28 | 4 | 0.11 | 55 | 6.05 | 8 | 0.07277 | 0.58 | 6.63 | ПСБ-С ст | 55 | м | 28 | 8 |  | 0
Артёмовский | Надеждинский | Надеждинский МР | Котельная №12 |  | УТ9-ввод в дом ул.Центральня 12 | кварт. сети | подземн | 57х3 | 76 | 4 | 0.3 | 55 | 16.5 | 12 | 0.07277 | 0.87 | 17.37 | ПСБ-С ст | 55 | м | 76 | 8 |  | 0
Артёмовский | Надеждинский | Надеждинский МР | Котельная №13 |  | от ввод в дом ул. Зеленая7 до ввод в дом Зеленя 5 | кварт. сети | транзит | 108х4 | 80 | 10.3 | 0.82 | 55 | 45.1 | 2 | 0.28991 | 0.58 | 45.68 | ПСБ-С ст | 55 | м | 80 | 8 |  | 0
Артёмовский | Надеждинский | Надеждинский МР | Котельная №13 |  | от ввод в дом ул. Зеленая7 до ввод в дом Зеленя 6 | кварт. сети | транзит | 57х3 | 120 | 4 | 0.48 | 55 | 26.4 | 8 | 0.07277 | 0.58 | 26.98 | ПСБ-С ст | 55 | м | 120 | 8 |  | 0
Артёмовский | Надеждинский | Надеждинский МР | Котельная №24 |  | ввод в дом ул.Первомайская 25,27,29,31,31А,37,41 | кварт. сети | подземн | 40х3 | 140 | 2.74 | 0.38 | 55 | 20.9 | 35 | 0.04158 | 1.46 | 22.36 | ПСБ-С ст | 55 | м | 140 | 9 |  | 0
Артёмовский | Надеждинский | Надеждинский МР | Котельная №24 |  | ввод в дом ул.Интернациональная 22,24, | кварт. сети | подземн | 57х3 | 40 | 4 | 0.16 | 55 | 8.8 | 16 | 0.07277 | 1.16 | 9.96 | ПСБ-С ст | 55 | м | 40 | 9 |  | 0
Артёмовский | Надеждинский | Надеждинский МР | Котельная №25 |  | УТ8 до ТК6 | кварт. сети | подземн | 57х3 | 90 | 4 | 0.36 | 55 | 19.8 | 6 | 0.07277 | 0.44 | 20.24 | ПСБ-С ст | 55 | м | 90 | 9 |  | 0
Горноключевской | Горноключевской | Кировский МР | Котельная №1 п.Горные Ключи |  | ТК№35-ТК№36 КСШ | кварт. сети | подземн | 108х4 | 50 | 10.3 | 0.52 | 55 | 28.6 | 8 | 0.28991 | 2.32 | 30.92 | ПСБ-С ст | 55 | м | 50 | 9 |  | 0
Горноключевской | Горноключевской | Кировский МР | Котельная №1 п.Горные Ключи |  | ТК№41 к д/с №3 | кварт. сети | подземн | 89х3,5 | 160 | 7.38 | 1.18 | 55 | 64.9 | 8 | 0.18711 | 1.5 | 66.4 | ПСБ-С ст | 50 | м | 160 | 8 |  | 0
Горноключевской | Горноключевской | Кировский МР | Котельная №1 п.Горные Ключи |  | от котельной к сан.Изумрудный | кварт. сети | подземн | 219х6 | 100 | 31.5 | 3.15 | 55 | 173.25 | 8 | 2.787 | 22.3 | 195.55 | ПСБ-С ст | 65 | м | 100 | 8 |  | 0
Горноключевской | Горноключевской | Кировский МР | Котельная №1 п.Горные Ключи |  | ТК№122-ТК№123 | магистр. | подземн | 219х6 | 460 | 31.5 | 14.49 | 55 | 796.95 | 8 | 2.787 | 22.3 | 819.25 | ПСБ-С ст | 65 | м | 460 | 8 |  | 0
Горноключевской | Горноключевской | Кировский МР | Котельная №5 п.Кировский |  | к ж.д. ул.Набережная,75 | кварт. сети ГВС | подземн | 57х3 | 30 | 4 | 0.12 | 55 | 6.6 | 4 | 0.07277 | 0.29 | 6.89 | ПСБ-С ст | 45 | м | 30 | 8 |  | 0
Горноключевской | Горноключевской | Кировский МР | Котельная №5 п.Кировский |  | от ул.Советская к ул.Партизанская,96 | кварт. сети ГВС | подземн | 108х4 | 80 | 10.3 | 0.82 | 55 | 45.1 | 8 | 0.28991 | 2.32 | 47.42 | ПСБ-С ст | 55 | м | 80 | 8 |  | 0
Горноключевской | Горноключевской | Кировский МР | Котельная №5 п.Кировский |  | от ул.Советская к ул.Партизанская,96 | кварт. сети ГВС | подземн | 89х3,5 | 80 | 7.38 | 0.59 | 55 | 32.45 | 8 | 0.18711 | 1.5 | 33.95 | ПСБ-С ст | 50 | м | 80 | 8 |  | 0
Горноключевской | Горноключевской | Кировский МР | Котельная №5 п.Кировский |  | от котельной к ул.Набережная,77 | кварт. сети ГВС | подземн | 89х3,5 | 60 | 7.38 | 0.44 | 55 | 24.2 | 0 | 0.18711 | 0 | 24.2 | ПСБ-С ст | 50 | м | 60 | 8 |  | 0
Горноключевской | Горноключевской | Кировский МР | Котельная №5 п.Кировский |  | от котельной к ул.Набережная,77 | кварт. сети ГВС | подземн | 76х3,5 | 60 | 6.26 | 0.38 | 55 | 20.9 | 6 | 0.12359 | 0.74 | 21.64 | ПСБ-С ст | 45 | м | 60 | 8 |  | 0
Горноключевской | Горноключевской | Кировский МР | Котельная №5 п.Кировский |  | от котельной к ТК№32 | кварт. сети отопл | подземн | 159х4,5 | 80 | 17.1 | 1.37 | 55 | 75.35 | 4 | 0.89282 | 3.57 | 78.92 | ПСБ-С ст | 60 | м | 80 | 9 |  | 0
Горноключевской | Горноключевской | Кировский МР | Котельная №5 п.Кировский |  | от котельной к ТК№23 | кварт. сети отопл | подземн | 159х4,5 | 84 | 17.1 | 1.44 | 55 | 79.2 | 4 | 0.89282 | 3.57 | 82.77 | ПСБ-С ст | 60 | м | 84 | 9 |  | 0
Горноключевской | Горноключевской | Кировский МР | Котельная №9 п.Кировский |  | по подвалу ж.д.ул.Юбилейная,9 | кварт. сети отопл | транзит | 108х4 | 100 | 10.3 | 1.03 | 55 | 56.65 | 0 | 0.28991 | 0 | 56.65 | ПСБ-С ст | 55 | м | 100 | 9 |  | 0
Горноключевской | Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №14 ул.Промышленная, 10 |  | Участок т/с ТК4 - ул.Промышленная 8а | кварт. сети отопл | подземн | 108х4 | 8 | 10.3 | 0.08 | 55 | 4.4 | 0 | 0.28991 | 0 | 4.4 | ПСБ-С ст | 55мм | м | 8 | 8 |  | 0
Горноключевской | Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №18 ул.Энгельса, 23 |  | Участок т/с ТК1- Р1а | кварт. сети отопл | подземн | 273х7 | 68 | 45.9 | 3.12 | 55 | 171.6 | 0 | 4.149 | 0 | 171.6 | ПСБ-С ст | 65мм | м | 68 | 8 |  | 0
Горноключевской | Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №27 ул.45 лет Октября,1 |  | Участок ТК49 - ж/д ул. Полевая 1а | кварт. сети отопл | подземн | 108х4 | 36 | 10.3 | 0.37 | 55 | 20.35 | 2 | 0.28991 | 0.58 | 20.93 | ПСБ-С ст | 55мм | м | 36 | 8 |  | 0
Горноключевской | Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №27 ул.45 лет Октября,1 |  | Участок ТК49 - ж/д ул. Полевая 1а | кварт. сети ГВС | подземн | 57х3 | 28 | 4 | 0.11 | 55 | 6.05 | 2 | 0.07277 | 0.15 | 6.2 | ПСБ-С ст | 45мм | м | 28 | 8 |  | 0
Горноключевской | Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №27 ул.45 лет Октября,1 |  | Участок ТК54 - ж/д ул.Кошевого 2а | кварт. сети ГВС | подземн | 108х4 | 22 | 10.3 | 0.23 | 55 | 12.65 | 0 | 0.28991 | 0 | 12.65 | ПСБ-С ст | 55мм | м | 22 | 8 |  | 0
Горноключевской | Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №27 ул.45 лет Октября,1 |  | Участок ТК54 - ж/д ул.Кошевого 2а | кварт. сети ГВС | подземн | 159х4,5 | 11 | 17.1 | 0.19 | 55 | 10.45 | 0 | 0.89282 | 0 | 10.45 | ПСБ-С ст | 60мм | м | 11 | 8 |  | 0
Горноключевской | Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №27 ул.45 лет Октября,1 |  | Участок ТК54 - ж/д ул.Кошевого 2а | кварт. сети отопл | подземн | 159х4,5 | 22 | 17.1 | 0.38 | 55 | 20.9 | 0 | 0.89282 | 0 | 20.9 | ПСБ-С ст | 60мм | м | 22 | 8 |  | 0
Горноключевской | Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №27 ул.45 лет Октября,1 |  | Участок ТК23 - ТК22 ул. Пушкина | кварт. сети отопл | подземн | 219х6 | 112 | 31.5 | 3.53 | 55 | 194.15 | 0 | 2.787 | 0 | 194.15 | ПСБ-С ст | 65мм | м | 112 | 9 |  | 0
Горноключевской | Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №27 ул.45 лет Октября,1 |  | Участок ТК45 - ТК46 ул. 45 лет Октября | кварт. сети отопл | подземн | 159х4,5 | 80 | 17.1 | 1.37 | 55 | 75.35 | 4 | 0.89282 | 3.57 | 78.92 | минвата | 70 | м3 | 3.85 | 9
Горноключевской | Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №27 ул.45 лет Октября,1 |  | Участок ТК45 - ТК46 ул. 45 лет Октября | кварт. сети отопл | подземн | 108х4 |  | 10.3 | 0 | 55 | 0 | 6 | 0.28991 | 1.74 | 1.74 | ПСБ-С ст | 55мм | м | 80 | 9
Горноключевской | Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №27 ул.45 лет Октября,1 |  | Участок ТК23 - УП5 ул. Пушкина | кварт. сети отопл | подземн | 159х4,5 | 118 | 17.1 | 2.02 | 55 | 111.1 | 0 | 0.89282 | 0 | 111.1 | ПСБ-С ст | 60мм | м | 118 | 9 |  | 0
Горноключевской | Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №31 ул.Уссурийская,84 |  | Участок УП3 - Уссурийская, 78 | кварт. сети отопл | подземн | 40х3 | 40 | 2.74 | 0.11 | 55 | 6.05 | 0 | 0.04158 | 0 | 6.05 | ПСБ-С ст | 35мм | м | 40 | 8 |  | 0
Горноключевской | Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №32 ул.Лазо,43 (с Лазо) |  | Участок УП 4-ТК1 | кварт. сети отопл | подземн | 133х4 | 12 | 12.7 | 0.15 | 55 | 8.25 | 0 | 0.54516 | 0 | 8.25 | ПСБ-С ст | 55мм | м | 12 | 8 |  | 0
Горноключевской | Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №41 п. Кольцевое |  | Участок тс ТК4-ж/д №206 ( ул. Звездная, 3) | кварт. сети отопл | подземн | 108х4 | 10 | 10.3 | 0.1 | 55 | 5.5 | 0 | 0.28991 | 0 | 5.5 | ПСБ-С ст | 55мм | м | 10 | 8 |  | 0
Горноключевской | Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №41 п. Кольцевое |  | Центральный трубопровод внутри здания котельной | магистр. отопление | подземн | 219х6 | 5 | 31.5 | 0.16 | 55 | 8.8 | 0 | 2.787 | 0 | 8.8 | ПСБ-С ст | 65мм | м | 5 | 8 |  | 0
Горноключевской | Дальнереченский | Дальнереченский ГО | Котельная №41 п. Кольцевое |  | Центральный трубопровод внутри здания котельной | магистр. отопление | подземн | 159х4,5 | 6 | 17.1 | 0.1 | 55 | 5.5 | 0 | 0.89282 | 0 | 5.5 | ПСБ-С ст | 60мм | м | 6 | 8 |  | 0
Горноключевской | Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная № 1 с Новопокровка |  | Участок №39, У 11/2 - У 11/3 | кварт. сети отопл | подземн | 159х4,5 | 112 | 17.1 | 1.92 | 55 | 105.6 | 0 | 0.89282 | 0 | 105.6 | ПСБ-С ст | 60мм | м | 112 | 8 |  | 0
Горноключевской | Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная № 1 с Новопокровка |  | Участок №21, У 6 - У 7 | магистр. отопление | подземн | 159х4,5 | 60 | 17.1 | 1.03 | 55 | 56.65 | 0 | 0.89282 | 0 | 56.65 | ПСБ-С ст | 60мм | м | 60 | 8 |  | 0
Горноключевской | Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная № 1 с Новопокровка |  | Участок №3, ТК2- ул.Калинина 1а | кварт. сети отопл | подземн | 57х3 | 122 | 4 | 0.49 | 55 | 26.95 | 0 | 0.07277 | 0 | 26.95 | ПСБ-С ст | 45мм | м | 122 | 8 |  | 0
Горноключевской | Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная № 1 с Новопокровка |  | Участок №63/2, ТК 20-ул.Набережная, 74 | кварт. сети отопл | подземн | 40х3 | 65 | 2.74 | 0.18 | 55 | 9.9 | 0 | 0.04158 | 0 | 9.9 | ПСБ-С ст | 35мм | м | 65 | 9 |  | 0
Горноключевской | Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная № 1 с Новопокровка |  | Участок №88, ТК29-ул.Советская, 119 | кварт. сети отопл | подземн | 76х3,5 | 19 | 6.26 | 0.12 | 55 | 6.6 | 0 | 0.12359 | 0 | 6.6 | ПСБ-С ст | 45мм | м | 19 | 9 |  | 0
Горноключевской | Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная № 1 с Новопокровка |  | Участок №89, ТК29-ул.Советская, 119а | кварт. сети отопл | подземн | 76х3,5 | 20 | 6.26 | 0.13 | 55 | 7.15 | 0 | 0.12359 | 0 | 7.15 | ПСБ-С ст | 45мм | м | 20 | 9 |  | 0
Горноключевской | Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная № 1 с Новопокровка |  | Участок №90, ТК29-ул.Советская, 119б | кварт. сети отопл | подземн | 57х3 | 96 | 4 | 0.38 | 55 | 20.9 | 0 | 0.07277 | 0 | 20.9 | ПСБ-С ст | 45мм | м | 96 | 9 |  | 0
Горноключевской | Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная № 1 с Новопокровка |  | Участок № 82/1, УП16/2 - ул.Коммунальная, 9 | кварт. сети отопл | подземн | 57х3 | 20 | 4 | 0.08 | 55 | 4.4 | 0 | 0.07277 | 0 | 4.4 | ПСБ-С ст | 45мм | м | 20 | 9 |  | 0
Горноключевской | Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная № 1 с Новопокровка |  | Участок № 83/1, ул.Советская, 96 | кварт. сети отопл | подземн | 57х3 | 40 | 4 | 0.16 | 55 | 8.8 | 0 | 0.07277 | 0 | 8.8 | ПСБ-С ст | 45мм | м | 40 | 9 |  | 0
Горноключевской | Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная № 1 с Новопокровка |  | Участок №41, У 11/3 - ул.Калинина, 11 | кварт. сети отопл | подземн | 57х3 | 60 | 4 | 0.24 | 55 | 13.2 | 0 | 0.07277 | 0 | 13.2 | ПСБ-С ст | 45мм | м | 60 | 9 |  | 0
Горноключевской | Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная № 1 с Новопокровка |  | Участок №85, У 26 - ул.Советская, 115 | кварт. сети отопл | подземн | 76х3,5 | 30 | 6.26 | 0.19 | 55 | 10.45 | 0 | 0.12359 | 0 | 10.45 | ПСБ-С ст | 45мм | м | 30 | 9 |  | 0
Горноключевской | Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная № 1 с Новопокровка |  | Участок №37, У 11/1 - ул.Советская, 74 | кварт. сети отопл | подземн | 108х4 | 45 | 10.3 | 0.46 | 55 | 25.3 | 0 | 0.28991 | 0 | 25.3 | ПСБ-С ст | 55мм | м | 45 | 9 |  | 0
Горноключевской | Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная № 1 с Новопокровка |  | Участок №40, У 11/3 - ул.Советская, 74а | кварт. сети отопл | подземн | 57х3 | 20 | 4 | 0.08 | 55 | 4.4 | 0 | 0.07277 | 0 | 4.4 | ПСБ-С ст | 45мм | м | 20 | 9 |  | 0
Горноключевской | Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная № 3 с Новопокровка |  | Участок УТ1- д/с "Ромашка" | кварт. сети отопл | подземн | 108х4 | 6 | 10.3 | 0.06 | 55 | 3.3 | 0 | 0.28991 | 0 | 3.3 | ПСБ-С ст | 55мм | м | 6 | 8 |  | 0
Горноключевской | Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная № 4 с. Рощино |  | Участок №11, ТК6-ул.Рощино, 47а | кварт. сети отопл | подземн | 57х3 | 64 | 4 | 0.26 | 55 | 14.3 | 0 | 0.07277 | 0 | 14.3 | ПСБ-С ст | 45мм | м | 64 | 8 |  | 0
Горноключевской | Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная № 4 с. Рощино |  | Участок №9, ТК5-ул.Рощино, 47б | кварт. сети отопл | подземн | 89х3,5 | 68 | 7.38 | 0.5 | 55 | 27.5 | 0 | 0.18711 | 0 | 27.5 | ПСБ-С ст | 50мм | м | 68 | 8 |  | 0
Горноключевской | Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная № 4 с. Рощино |  | Участок №55, У26-ул.Лазо, 4 | кварт. сети отопл | подземн | 108х4 | 462 | 10.3 | 4.76 | 55 | 261.8 | 0 | 0.28991 | 0 | 261.8 | ПСБ-С ст | 55мм | м | 462 | 8 |  | 0
Горноключевской | Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная № 4 с. Рощино |  | Участок №12, ТК6-У7 | кварт. сети отопл | подземн | 89х3,5 | 224 | 7.38 | 1.65 | 55 | 90.75 | 0 | 0.18711 | 0 | 90.75 | ПСБ-С ст | 50мм | м | 224 | 8 |  | 0
Горноключевской | Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная № 4 с. Рощино |  | Участок №41, ТК 20 - ул. Рощино, 29 | кварт. сети отопл | подземн | 57х3 | 52 | 4 | 0.21 | 55 | 11.55 | 0 | 0.07277 | 0 | 11.55 | ПСБ-С ст | 45мм | м | 52 | 9 |  | 0
Горноключевской | Дальнереченский | Красноармейский МР | Котельная № 4 с. Рощино |  | Участок №8, №10, ТК4-ТК5-ТК6 | кварт. сети отопл | подземн | 159х4,5 | 302 | 17.1 | 5.16 | 55 | 283.8 | 0 | 0.89282 | 0 | 283.8 | ПСБ-С ст | 60мм | м | 302 | 9 |  | 0
Горноключевской | Дальнереченский | Красноармейский МР | котельная № 18 с. Лукьяновка |  | Участок №1, от котельной до ТК1 | кварт. сети отопл | подземн | 159х4,5 | 138 | 17.1 | 2.36 | 55 | 129.8 | 0 | 0.89282 | 0 | 129.8 | ПСБ-С ст | 60мм | м | 138 | 9 |  | 0
Горноключевской | Дальнереченский | Красноармейский МР | котельная № 18 с. Лукьяновка |  | Участок №3, ТК 1- УП 1 | кварт. сети отопл | подземн | 159х4,5 | 200 | 17.1 | 3.42 | 55 | 188.1 | 0 | 0.89282 | 0 | 188.1 | ПСБ-С ст | 60мм | м | 200 | 9 |  | 0
Горноключевской | Дальнереченский | Красноармейский МР | котельная № 18 с. Лукьяновка |  | Участок №8, ТК2-до клуба | кварт. сети отопл | подземн | 108х4 | 130 | 10.3 | 1.34 | 55 | 73.7 | 0 | 0.28991 | 0 | 73.7 | ПСБ-С ст | 55мм | м | 130 | 9 |  | 0
Дальнегорский | Дальнегорский | Дальнегорский ГО | Центральная котельная |  | Проспект 85-87 | кварт. сети | подземн | 159х4,5 | 70 | 17.1 | 1.2 | 55 | 66 | 0 | 0.89282 | 0 | 66 | минвата | 100 | м3 | 5.86 | 8
Дальнегорский | Дальнегорский | Дальнегорский ГО | Центральная котельная |  | Проспект 129 | кварт. сети | подземн | 159х4,5 | 140 | 17.1 | 2.39 | 55 | 131.45 | 0 | 0.89282 | 0 | 131.45 | минвата | 100 | м3 | 11.8 | 8
Дальнегорский | Дальнегорский | Дальнегорский ГО | Котельная №4 |  | ДК ХИМИКОВ | магистр. | подземн | 219х6 | 47 | 31.5 | 1.48 | 55 | 81.4 | 2 | 2.787 | 5.57 | 86.97 | минвата | 100 | м3 | 3.53 | 8
Дальнегорский | Дальнегорский | Дальнегорский ГО | Рудная Пристань |  | ТК90 -ТК91 улАрсеньева | магистр. | подземн | 273х7 | 80 | 45.9 | 3.67 | 55 | 201.85 | 0 | 4.149 | 0 | 201.85 | минвата | 100 | м3 | 9.65 | 8
Дальнегорский | Дальнегорский | Дальнегорский ГО | Рудная Пристань |  | ул. Шахтёрская 1а | кварт. сети | подземн | 159х4,5 | 30 | 17.1 | 0.51 | 55 | 28.05 | 0 | 0.89282 | 0 | 28.05 | минвата | 100 | м3 | 2.5 | 8
Дальнегорский | Дальнегорский | Дальнегорский ГО | Рудная Пристань |  | ул. Арсеньева 2 | кварт. сети | подземн | 57х3 | 20 | 4 | 0.08 | 55 | 4.4 | 0 | 0.07277 | 0 | 4.4 | минвата | 100 | м3 | 1 | 8
Дальнегорский | Дальнегорский | Дальнегорский ГО | Каменка |  | Берзинская 35 | кварт. сети отопл | подземн | 57х3 | 40 | 4 | 0.16 | 55 | 8.8 | 0 | 0.07277 | 0 | 8.8 | минвата | 100 | м3 | 2.03 | 8
Дальнегорский | Кавалеровский | Кавалеровский МР | Котельная №1 |  | Арс. 113 - Арс.117 | кварт. сети | подземн | 57х3 | 120 | 4 | 0.48 | 55 | 26.4 | 2 | 0.07277 | 0.15 | 26.55 | минвата | 70 | м3 | 3.1 | 8
Дальнегорский | Кавалеровский | Кавалеровский МР | Центральная |  | ТК63 до ТК на Подгор., 7 | кварт. сети | подземн | 273х7 | 116 | 45.9 | 5.32 | 55 | 292.6 | 4 | 4.149 | 16.6 | 309.2 | минвата | 70 | м3 | 12.9 | 9
Дальнегорский | Кавалеровский | Кавалеровский МР | Центральная |  | от насосной до ТК на Больн. | кварт. сети | подземн | 219х6 | 14 | 31.5 | 0.44 | 55 | 24.2 | 0 | 2.787 | 0 | 24.2 | минвата | 70 | м3 | 1.3 | 9
Дальнегорский | Кавалеровский | Кавалеровский МР | Центральная |  | ТК11 - ТК Невел., 17 | кварт. сети | подземн | 159х4,5 | 4 | 17.1 | 0.07 | 55 | 3.85 | 0 | 0.89282 | 0 | 3.85 | минвата | 70 | м3 | 0.3 | 9
Дальнегорский | Кавалеровский | Кавалеровский МР | Центральная |  | уч-к т/сети по ул. Первом. | кварт. сети | подземн | 133х4 | 3 | 12.7 | 0.04 | 55 | 2.2 | 0 | 0.54516 | 0 | 2.2 | минвата | 70 | м3 | 0.2 | 9
Дальнегорский | Кавалеровский | Кавалеровский МР | Центральная |  | ТК5 до ТК(АСО) | кварт. сети | подземн | 108х4 | 12 | 10.3 | 0.12 | 55 | 6.6 | 0 | 0.28991 | 0 | 6.6 | минвата | 70 | м3 | 0.6 | 9
Дальнегорский | Кавалеровский | Кавалеровский МР | Центральная |  | ТК(АТК) - ТК68 | кварт. сети | подземн | 57х3 | 20 | 4 | 0.08 | 55 | 4.4 | 0 | 0.07277 | 0 | 4.4 | минвата | 70 | м3 | 0.7 | 9
Дальнегорский | Ольгинский | Ольгинский МР | ЦК Ольга |  | ул. Арсеньева 2 А от колонки до колодца Сбербанка | кварт. сети | подземн | 89х3,5 | 70 | 7.38 | 0.52 | 55 | 28.6 | 8 | 0.18711 | 1.5 | 30.1 | минвата | 70 | м3 | 2.1 | 8
Дальнегорский | Ольгинский | Ольгинский МР | ЦК Ольга |  | ул. Партизанская 1 (колодец возле РДК) | кварт. сети | подземн | 108х4 | 6 | 10.3 | 0.06 | 55 | 3.3 | 0 | 0.28991 | 0 | 3.3 | минвата | 70 | м3 | 0.2 | 8
Дальнегорский | Ольгинский | Ольгинский МР | ЦК Ольга |  | ул. Арсеньева - Партизанская 4 | кварт. сети | подземн | 108х4 | 70 | 10.3 | 0.72 | 55 | 39.6 | 4 | 0.28991 | 1.16 | 40.76 | минвата | 70 | м3 | 2.4 | 8
Дальнегорский | Ольгинский | Ольгинский МР | ЦК Ольга |  | ул. Пролетарская 14 | кварт. сети | подземн | 57х3 | 40 | 4 | 0.16 | 55 | 8.8 | 6 | 0.07277 | 0.44 | 9.24 | минвата | 70 | м3 | 0.9 | 8
Дальнегорский | Ольгинский | Ольгинский МР | ЦК Ольга |  | ул. Партизанская 1 | кварт. сети | подземн | 57х3 | 4 | 4 | 0.02 | 55 | 1.1 | 0 | 0.07277 | 0 | 1.1 | минвата | 70 | м3 | 0.1 | 8
Дальнегорский | Ольгинский | Ольгинский МР | ЦК Ольга |  | ул. Первомайсксая 9-9а | кварт. сети | подземн | 57х3 | 30 | 4 | 0.12 | 55 | 6.6 | 4 | 0.07277 | 0.29 | 6.89 | минвата | 70 | м3 | 0.7 | 8
Дальнегорский | Ольгинский | Ольгинский МР | Пермское СШ |  | ул.Совхозная | кварт. сети | подземн | 89х3,5 | 60 | 7.38 | 0.44 | 55 | 24.2 | 6 | 0.18711 | 1.12 | 25.32 | минвата | 70 | м3 | 1.8 | 8
Дальнегорский | Ольгинский | Ольгинский МР | В-яр |  | ул. Набережная | кварт. сети | подземн | 57х3 | 130 | 4 | 0.52 | 55 | 28.6 | 6 | 0.07277 | 0.44 | 29.04 | минвата | 70 | м3 | 3.1 | 8
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО и МР | котельная №1 |  | от тк60 до тк61 | магистральные,отопление, магистральные ГВС | подземн | 219х6 | 230 | 31.5 | 7.25 | 55 | 398.75 | 10 | 2.787 | 27.87 | 426.62 | ПСБ-С ст | 65 | м | 230 | 8 |  | 0
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО и МР | котельная №1 |  | от тк60 до тк61 | магистральные,отопление, магистральные ГВС | подземн | 108х4 | 230 | 10.3 | 2.37 | 55 | 130.35 | 10 | 0.28991 | 2.9 | 133.25 | ПСБ-С ст | 55 | м | 230 | 8 |  | 0
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО и МР | котельная №1 |  | от тк59 до тк58 | магистр. отопление | подземн | 219х6 | 110 | 31.5 | 3.47 | 55 | 190.85 | 8 | 2.787 | 22.3 | 213.15 | ПСБ-С ст | 65 | м | 110 | 8 |  | 0
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО и МР | котельная №1 |  | тк3´ до тк3 | магистр. отопление | подземн | 273х7 | 100 | 45.9 | 4.59 | 55 | 252.45 | 8 | 4.149 | 33.19 | 285.64 | ПСБ-С ст | 65 | м | 100 | 8 |  | 0
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО и МР | котельная №1 |  | от тк3 к тк46 | магистр. отопление | подземн | 273х7 | 155 | 45.9 | 7.11 | 55 | 391.05 | 4 | 4.149 | 16.6 | 407.65 | ПСБ-С ст | 65 | м | 155 | 8 |  | 0
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО и МР | котельная №1 |  | от тк3 к тк46 | магистр. отопление | подземн | 219х6 | 226 | 31.5 | 7.12 | 55 | 391.6 | 6 | 2.787 | 16.72 | 408.32 | ПСБ-С ст | 65 | м | 226 | 8 |  | 0
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО и МР | котельная №2 |  | от дороги до врезки на Восточная,8 | магистр. отопление | подземн | 159х4,5 | 74 | 17.1 | 1.27 | 55 | 69.85 | 6 | 0.89282 | 5.36 | 75.21 | ПСБ-С ст | 60 | м | 74 | 8 |  | 0
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО и МР | котельная №2 |  | от дороги до врезки на Восточная,8 | магистр. отопление | подземн | 159х4,5 | 70 | 17.1 | 1.2 | 55 | 66 | 6 | 0.89282 | 5.36 | 71.36 | ПСБ-С ст | 60 | м | 70 | 8 |  | 0
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО и МР | котельная №2 |  | от врезки на Восточная,8 до врезки на Восточная,6 | магистр. отопление | подземн | 159х4,5 | 111 | 17.1 | 1.9 | 55 | 104.5 | 4 | 0.89282 | 3.57 | 108.07 | ПСБ-С ст | 60 | м | 111 | 8 |  | 0
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО и МР | котельная №2 |  | от врезки на Восточная,6 до р 7 | магистр. отопление | подземн | 159х4,5 | 28 | 17.1 | 0.48 | 55 | 26.4 | 4 | 0.89282 | 3.57 | 29.97 | ПСБ-С ст | 60 | м | 28 | 8 |  | 0
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО и МР | котельная №2 |  | от р 7 до р 5 | магистр. отопление | подземн | 159х4,5 | 82 | 17.1 | 1.4 | 55 | 77 | 2 | 0.89282 | 1.79 | 78.79 | ПСБ-С ст | 60 | м | 82 | 8 |  | 0
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО и МР | котельная №8 |  | от тк 5 до поворота на Добровольского,18 | кварт. сети отопл | подземн | 108х4 | 176 | 10.3 | 1.81 | 55 | 99.55 | 6 | 0.28991 | 1.74 | 101.29 | ПСБ-С ст | 55 | м | 176 | 8 |  | 0
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО и МР | котельная №8 |  | от тк 5 до поворота на Добровольского,18 | кварт. сети отопл | подземн | 76х3,5 | 24 | 6.26 | 0.15 | 55 | 8.25 | 6 | 0.12359 | 0.74 | 8.99 | ПСБ-С ст | 45 | м | 24 | 8 |  | 0
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО и МР | котельная №8 |  | от тк 5 до поворота на Добровольского,18 | кварт. сети отопл | подземн | 76х3,5 | 26 | 6.26 | 0.16 | 55 | 8.8 | 6 | 0.12359 | 0.74 | 9.54 | ПСБ-С ст | 45 | м | 26 | 8 |  | 0
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО и МР | котельная №8 |  | от поворота до врезки на Степная,8 | кварт. сети отопл | подземн | 76х3,5 | 50 | 6.26 | 0.31 | 55 | 17.05 | 2 | 0.12359 | 0.25 | 17.3 | ПСБ-С ст | 45 | м | 50 | 8 |  | 0
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО и МР | котельная №19 |  | от тк 51 до врезки на НГЧ и ЛОВД | кварт. сети отопл | подземн | 108х4 | 24 | 10.3 | 0.25 | 55 | 13.75 | 4 | 0.28991 | 1.16 | 14.91 | ПСБ-С ст | 55 | м | 24 | 8 |  | 0
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО и МР | котельная №21 |  | от тк 1′′ магистральные сети на жилой фонд,Школьная,54 | магистр. отопление | подземн | 76х3,5 | 44 | 6.26 | 0.28 | 55 | 15.4 | 8 | 0.12359 | 0.99 | 16.39 | ПСБ-С ст | 45 | м | 44 | 8 |  | 0
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО и МР | котельная №21 |  | от тк 1′′ магистральные сети на жилой фонд,Школьная,54 | магистр. отопление | подземн | 76х3,5 | 36 | 6.26 | 0.23 | 55 | 12.65 | 2 | 0.12359 | 0.25 | 12.9 | ПСБ-С ст | 45 | м | 36 | 8 |  | 0
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО и МР | котельная №21 |  | от тк 1′′ магистральные сети на жилой фонд,Школьная,54 | магистр. отопление | подземн | 76х3,5 | 550 | 6.26 | 3.44 | 55 | 189.2 | 4 | 0.12359 | 0.49 | 189.69 | ПСБ-С ст | 45 | м | 550 | 8 |  | 0
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО и МР | котельная №21 |  | от сети к Школьная,52 | кварт. сети отопл | подземн | 48х3 | 36 | 3.33 | 0.12 | 55 | 6.6 | 6 | 0.05429 | 0.33 | 6.93 | ПСБ-С ст | 40 | м | 36 | 8 |  | 0
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО и МР | котельная №21 |  | от сети к Школьная,50 | кварт. сети отопл | подземн | 48х3 | 44 | 3.33 | 0.15 | 55 | 8.25 | 6 | 0.05429 | 0.33 | 8.58 | ПСБ-С ст | 40 | м | 44 | 8 |  | 0
Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО и МР | котельная №21 |  | от сети к Школьная,48 | кварт. сети отопл | подземн | 48х3 | 50 | 3.33 | 0.17 | 55 | 9.35 | 6 | 0.05429 | 0.33 | 9.68 | ПСБ-С ст | 40 | м | 50 | 8 |  | 0
Лесозаводский | Пожарский | Пожарский МР | Котельная № 33, Пожарское |  | ТК 9А - Поликлиника | кварт. сети отопл | подземн | 76х3,5 | 60 | 6.26 | 0.38 | 55 | 20.9 | 6 | 0.12359 | 0.74 | 21.64 | ПСБ-С ст | 45 | м | 60 | 8 |  | 0
Лесозаводский | Пожарский | Пожарский МР | Котельная № 39, с.Новостройка |  | ТУ10- ТУ11 | магистр. отопление | подземн | 219х6 | 200 | 31.5 | 6.3 | 55 | 346.5 | 4 | 2.787 | 11.15 | 357.65 | ПСБ-С ст | 65 | м | 200 | 8 |  | 0
Михайловский | Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная №2/20 п.Липовцы |  | участок т/сети на муз.школу ул.Ушинского 12 | квартал | надзем | 57х3 | 90 | 4 | 0.36 | 55 | 19.8 | 2 | 0.07277 | 0.15 | 19.95 | минвата | 70 | м3 | 2.1 | 8
Михайловский | Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная №2/20 п.Липовцы |  | участок т/сети на муз.школу ул.Ушинского 12 (необходим тип прокладки надземный) | квартал | подземн | 57х3 | 30 | 4 | 0.12 | 55 | 6.6 | 4 | 0.07277 | 0.29 | 6.89 | минвата | 70 | м3 | 0.7 | 8
Михайловский | Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная №2/17 с.Новогеоргиевка |  | от тк2 до стены ж/д ул.Лазо 156 | кварт. сети | подземн | 89х3,5 | 250 | 7.38 | 1.85 | 55 | 101.75 | 10 | 0.18711 | 1.87 | 103.62 | минвата | 70 | м3 | 7.7 | 8
Михайловский | Октябрьский | Октябрьский МР | Котельная №2/3 с.Покровка |  | участок т/сети под дорогой на МЦ "Нива" | кварт. сети | подземн | 57х3 | 100 | 4 | 0.4 | 55 | 22 | 4 | 0.07277 | 0.29 | 22.29 | минвата | 70 | м3 | 2.4 | 8
Михайловский | Пограничный | Пограничный МР | Котельная №3/12 |  |  |  | подземн | 57х3 |  | 4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0.07277 | 0 | 0 | ПСБ-С ст | 50 | м | 20 | 8 |  | -20
Михайловский | Пограничный | Пограничный МР | Котельная №3/1 |  |  |  | подземн | 159х4,5 |  | 17.1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0.89282 | 0 | 0 | ПСБ-С ст | 50 | м | 0.01 | 8 |  | -0.01
Михайловский | Пограничный | Пограничный МР | Котельная №3/2 |  |  |  | подземн | 57х3 |  | 4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0.07277 | 0 | 0 | ПСБ-С ст | 50 | м | 30 | 8 |  | -30
Михайловский | Пограничный | Пограничный МР | Котельная №3/5 |  |  |  | подземн | 89х3,5 |  | 7.38 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0.18711 | 0 | 0 | ПСБ-С ст | 50 | м | 70 | 8 |  | -70
Михайловский | Пограничный | Пограничный МР | Котельная №3/23 |  |  |  | подземн | 108х4 |  | 10.3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0.28991 | 0 | 0 | ПСБ-С ст | 50 | м | 80 | 8 |  | -80
Михайловский | Пограничный | Пограничный МР | Котельная №3/19 |  |  |  | подземн | 76х3,5 |  | 6.26 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0.12359 | 0 | 0 | ПСБ-С ст | 50 | м | 30 | 8 |  | -30
Михайловский | Ханкайский | Ханкайский МР | Котельная №5/2 |  | Городок 1 | кварт. сети | подземн | 57х3 | 300 | 4 | 1.2 | 55 | 66 | 8 | 0.07277 | 0.58 | 66.58 | ПСБ-С ст | 50 | м | 300 | 8 |  | 0
Михайловский | Ханкайский | Ханкайский МР | Котельная №5/4 |  | ул. Рабочая | кварт. сети | подземн | 76х3,5 | 80 | 6.26 | 0.5 | 55 | 27.5 | 4 | 0.12359 | 0.49 | 27.99 | ПСБ-С ст | 50 | м | 80 | 8 |  | 0
Михайловский | Ханкайский | Ханкайский МР | Котельная №5/8 |  | ул. Трактовая | кварт. сети | подземн | 76х3,5 | 50 | 6.26 | 0.31 | 55 | 17.05 | 0 | 0.12359 | 0 | 17.05 | ПСБ-С ст | 50 | м | 50 | 9 |  | 0
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №1.1 |  | ул.Арсеньева 23-ЦТП 1.3 (ул.Рыбацкая 8) | кварт. сети отопл | подземн | 219х6 | 600 | 31.5 | 18.9 | 55 | 1039.5 | 10 | 2.787 | 27.87 | 1067.37 | ПСБ-С ст | 65 | м | 600 | 8 |  | 0
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №1.1 |  | ул.Арсеньева 23-ЦТП 1.3 (ул.Рыбацкая 8) | кварт. сети отопл | подземн | 159х4,5 | 400 | 17.1 | 6.84 | 55 | 376.2 | 16 | 0.89282 | 14.29 | 390.49 | ПСБ-С ст | 60 | м | 400 | 8 |  | 0
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №1.3 |  | Котельная №1.3-т/трасса на ЮМР-1 | кварт. сети отопл | подземн | 325х8 | 100 | 62.5 | 6.25 | 55 | 343.75 | 10 | 7.318 | 73.18 | 416.93 | ПСБ-С ст | 75 | м | 100 | 8 |  | 0
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №1.3 |  | ул.Юбилейная 12 (ШК№22) | кварт. сети отопл | подземн | 108х4 | 300 | 10.3 | 3.09 | 55 | 169.95 | 20 | 0.28991 | 5.8 | 175.75 | ПСБ-С ст | 55 | м | 300 | 8 |  | 0
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №1.5 |  | Магазин-ЦТП 1.1 (ул.Астафьева 109) | кварт. сети отопл | подземн | 325х8 | 1000 | 62.5 | 62.5 | 55 | 3437.5 | 10 | 7.318 | 73.18 | 3510.68 | ПСБ-С ст | 75 | м | 1000 | 8 |  | 0
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №1.6 |  | ул.Спортивная 26-НКВД | кварт. сети отопл | подземн | 273х7 | 800 | 45.9 | 36.72 | 55 | 2019.6 | 10 | 4.149 | 41.49 | 2061.09 | ПСБ-С ст | 70 | м | 800 | 8 |  | 0
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №1.6 |  | ул.Пирогова 16-46 | кварт. сети отопл | подземн | 76х3,5 | 250 | 6.26 | 1.57 | 55 | 86.35 | 20 | 0.12359 | 2.47 | 88.82 | ПСБ-С ст | 45 | м | 250 | 8 |  | 0
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №2.3 |  | ул.Павлова 2,4а,8 | кварт. сети отопл | подземн | 57х3 | 468 | 4 | 1.87 | 55 | 102.85 | 20 | 0.07277 | 1.46 | 104.31 | ПСБ-С ст | 40 | м | 468 | 8 |  | 0
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | ПК "Заводской" |  | ул.Молодежная 2-4,5,6,10 | кварт. сети отопл | подземн | 89х3,5 | 128 | 7.38 | 0.94 | 55 | 51.7 | 10 | 0.18711 | 1.87 | 53.57 | ПСБ-С ст | 50 | м | 128 | 8 |  | 0
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | ПК "Заводской" |  | ул.Молодежная 2-4,5,6,10 | кварт. сети отопл | подземн | 108х4 | 50 | 10.3 | 0.52 | 55 | 28.6 | 10 | 0.28991 | 2.9 | 31.5 | ПСБ-С ст | 55 | м | 50 | 8 |  | 0
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | ПК "Заводской" |  | ул.Заводская,2-Находкинский пр.50-56, ул.Молодежная 9 | кварт. сети отопл | подземн | 219х6 | 600 | 31.5 | 18.9 | 55 | 1039.5 | 10 | 2.787 | 27.87 | 1067.37 | ПСБ-С ст | 65 | м | 600 | 8 |  | 0
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | ПК "Заводской" |  | ул.Заводская,2-Находкинский пр.50-56, ул.Молодежная 9 | кварт. сети отопл | подземн | 108х4 | 50 | 10.3 | 0.52 | 55 | 28.6 | 8 | 0.28991 | 2.32 | 30.92 | ПСБ-С ст | 55 | м | 50 | 8 |  | 0
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | ПК "Заводской" |  | ул.Заводская,2-Находкинский пр.50-56, ул.Молодежная 9 | кварт. сети отопл | подземн | 89х3,5 | 156 | 7.38 | 1.15 | 55 | 63.25 | 10 | 0.18711 | 1.87 | 65.12 | ПСБ-С ст | 50 | м | 156 | 8 |  | 0
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | ПК "Заводской" |  | ул.Заводская,2-Находкинский пр.50-56, ул.Молодежная 9 | кварт. сети отопл | подземн | 57х3 | 76 | 4 | 0.3 | 55 | 16.5 | 10 | 0.07277 | 0.73 | 17.23 | ПСБ-С ст | 40 | м | 76 | 8 |  | 0
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №3.3 |  | ул.Дзержинского 26-ЦТП 3.5 | кварт. сети отопл | подземн | 325х8 | 544 | 62.5 | 34 | 55 | 1870 | 12 | 7.318 | 87.82 | 1957.82 | ПСБ-С ст | 75 | м | 544 | 9 |  | 0
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №3.4 |  | ул.Пограничная 27-ул.Пограничная 34 | кварт. сети отопл | подземн | 89х3,5 | 220 | 7.38 | 1.62 | 55 | 89.1 | 16 | 0.18711 | 2.99 | 92.09 | ПСБ-С ст | 50 | м | 220 | 9 |  | 0
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №3.4 |  | ул.Пограничная 27-ул.Пограничная 34 | кварт. сети отопл | подземн | 273х7 | 20 | 45.9 | 0.92 | 55 | 50.6 | 4 | 4.149 | 16.6 | 67.2 | ПСБ-С ст | 70 | м | 20 | 9 |  | 0
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №3.5 |  | Проспект Мира 20 | кварт. сети отопл | подземн | 325х8 | 100 | 62.5 | 6.25 | 55 | 343.75 | 8 | 7.318 | 58.54 | 402.29 | ПСБ-С ст | 75 | м | 100 | 9 |  | 0
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №4.8 |  | ул.Шосеейная 213-221 (ТК) | кварт. сети отопл | подземн | 133х4 | 15 | 12.7 | 0.19 | 55 | 10.45 | 6 | 0.54516 | 3.27 | 13.72 | ПСБ-С ст | 55 | м | 15 | 9 |  | 0
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №4.8 |  | ул.Промышленная (Пож.депо) | кварт. сети отопл | подземн | 108х4 | 1200 | 10.3 | 12.36 | 55 | 679.8 | 16 | 0.28991 | 4.64 | 684.44 | ПСБ-С ст | 55 | м | 1200 | 9 |  | 0
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №4.13 |  | ул.Малиновского 18-ул.Постышева 2 | кварт. сети отопл | подземн | 159х4,5 | 120 | 17.1 | 2.05 | 55 | 112.75 | 12 | 0.89282 | 10.71 | 123.46 | ПСБ-С ст | 60 | м | 120 | 9 |  | 0
Партизанский | Фокино | Фокино ГО ЗАТО | Котельная №1 |  | ТК604-ТК603-ТК602 | кварт. сети | подземн | 219х6 | 520 | 31.5 | 16.38 | 55 | 900.9 | 30 | 2.787 | 83.61 | 984.51 | минвата | 100 | м3 | 91 | 8
Партизанский | Фокино | Фокино ГО ЗАТО | Котельная №1 |  | ТК604-ТК603-ТК602 | кварт. сети | подземн | 159х4,5 | 260 | 17.1 | 4.45 | 55 | 244.75 | 15 | 0.89282 | 13.39 | 258.14 | минвата | 100 | м3
Партизанский | Фокино | Фокино ГО ЗАТО | Котельная №1 |  | ТК604-ТК603-ТК602 | кварт. сети | подземн | 108х4 | 260 | 10.3 | 2.68 | 55 | 147.4 | 15 | 0.28991 | 4.35 | 151.75 | минвата | 100 | м3
Партизанский | Фокино | Фокино ГО ЗАТО | Котельная №1 |  | ул.Усатого,13 ТК503-ТК504 | кварт. сети | подземн | 219х6 | 140 | 31.5 | 4.41 | 55 | 242.55 | 12 | 2.787 | 33.44 | 275.99 | минвата | 100 | м3 | 16.3 | 8
Партизанский | Фокино | Фокино ГО ЗАТО | Котельная №1 |  | ул.Усатого,13 ТК503-ТК504 | кварт. сети | подземн | 159х4,5 | 16 | 17.1 | 0.27 | 55 | 14.85 | 2 | 0.89282 | 1.79 | 16.64 | минвата | 100 | м3
Партизанский | Фокино | Фокино ГО ЗАТО | Котельная №1 |  | ул.Усатого,13 ТК503-ТК504 | кварт. сети | подземн | 89х3,5 | 16 | 7.38 | 0.12 | 55 | 6.6 | 2 | 0.18711 | 0.37 | 6.97 | минвата | 100 | м3
Партизанский | Фокино | Фокино ГО ЗАТО | Котельная №2 |  | ул.Морская,13 | кварт. сети | подземн | 159х4,5 | 140 | 17.1 | 2.39 | 55 | 131.45 | 0 | 0.89282 | 0 | 131.45 | минвата | 100 | м3 | 11.4 | 8
Партизанский | Лазовский | Лазовский МР | Котельная 5/1 |  | Ввод в ж/д.11,ул.50 лет ВЛКСМ | кварт. сети | подземн | 57х3 | 20 | 4 | 0.08 | 55 | 4.4 | 8 | 0.07277 | 0.58 | 4.98 | ПСБ-С ст | 40 | м | 20 | 8 |  | 0
Партизанский | Лазовский | Лазовский МР | Котельная 5/1 |  | Ввод в ж/д.11,ул.50 лет ВЛКСМ | кварт. сети | подземн | 48х3 | 12 | 3.33 | 0.04 | 55 | 2.2 | 8 | 0.05429 | 0.43 | 2.63 | ПСБ-С ст | 40 | м | 12 | 8 |  | 0
Партизанский | Лазовский | Лазовский МР | Котельная 5/1 |  | Ввод в ж/д.11,ул.50 лет ВЛКСМ | кварт. сети | подземн | 40х3 | 12 | 2.74 | 0.03 | 55 | 1.65 | 0 | 0.04158 | 0 | 1.65 | ПСБ-С ст | 35 | м | 12 | 8 |  | 0
Партизанский | Лазовский | Лазовский МР | Котельная 5/1 |  | Ввод в ж/д.9,ул.50 лет ВЛКСМ | кварт. сети | подземн | 57х3 | 24 | 4 | 0.1 | 55 | 5.5 | 8 | 0.07277 | 0.58 | 6.08 | ПСБ-С ст | 40 | м | 24 | 8 |  | 0
Партизанский | Лазовский | Лазовский МР | Котельная 5/1 |  | Ввод в ж/д.9,ул.50 лет ВЛКСМ | кварт. сети | подземн | 48х3 | 12 | 3.33 | 0.04 | 55 | 2.2 | 8 | 0.05429 | 0.43 | 2.63 | ПСБ-С ст | 40 | м | 12 | 8 |  | 0
Партизанский | Лазовский | Лазовский МР | Котельная 5/1 |  | Ввод в ж/д.9,ул.50 лет ВЛКСМ | кварт. сети | подземн | 40х3 | 12 | 2.74 | 0.03 | 55 | 1.65 | 0 | 0.04158 | 0 | 1.65 | ПСБ-С ст | 35 | м | 12 | 8 |  | 0
Партизанский | Лазовский | Лазовский МР | Котельная 5/1 |  | ТК11,ул.Путинцева | кварт. сети | подземн | 108х4 | 6 | 10.3 | 0.06 | 55 | 3.3 | 0 | 0.28991 | 0 | 3.3 | ПСБ-С ст | 55 | м | 6 | 7 |  | 0
Партизанский | Партизанский | Партизанский ГО | котельная 1/13 |  | тк-1- ул. Партизанская,159 | кварт. сети | подземн | 76х3,5 | 96 | 6.26 | 0.6 | 55 | 33 | 4 | 0.12359 | 0.49 | 33.49 | минвата | 100 | м3 | 5.28 | 8
Партизанский | Партизанский | Партизанский ГО | котельная 1/9 |  | тк-9-у-12 пер Промышленный | кварт. сети | подземн | 76х3,5 | 100 | 6.26 | 0.63 | 55 | 34.65 | 4 | 0.12359 | 0.49 | 35.14 | минвата | 100 | м3 | 5.5 | 8
Партизанский | Партизанский | Партизанский ГО | котельная 2/14 |  | к-20- калинина,10 | кварт. сети | подземн | 108х4 | 110 | 10.3 | 1.13 | 55 | 62.15 | 4 | 0.28991 | 1.16 | 63.31 | минвата | 100 | м3 | 7.15 | 8
Партизанский | Партизанский | Партизанский ГО | котельная 2/14 |  | ут-6-калинина,20 | кварт. сети | подземн | 57х3 | 130 | 4 | 0.52 | 55 | 28.6 | 0 | 0.07277 | 0 | 28.6 | ПСБ-С ст | 40 | м3 | 1.56 | 8
Партизанский | Партизанский | Партизанский ГО | котельная 2/14 |  | ут-13- калинина,46а (д/сад) | кварт. сети | подземн | 89х3,5 | 215 | 7.38 | 1.59 | 55 | 87.45 | 4 | 0.18711 | 0.75 | 88.2 | ПСБ-С ст | 50 | м3 | 4.73 | 8
Спасский | Тепловой район №2 | Спасский МР | Котельная №14, с. Хвалынка |  | ТК1 - ж/д ул. Советская, 24а | магистр. отопление | подземн | 108х4 | 50 | 10.3 | 0.52 | 55 | 28.6 | 6 | 0.28991 | 1.74 | 30.34 | ПСБ-С ст | 55 | м | 50 | 8 |  | 0
Спасский | Тепловой район №2 | Спасский МР | Котельная №15, с. Буссевка |  | ТК4-ТК8; ТК8-ж/д ул. Деркача, №20; ТК9-Д/сад, ул. Деркача, 28 | магистр. отопление | подземн | 57х3 | 220 | 4 | 0.88 | 55 | 48.4 | 6 | 0.07277 | 0.44 | 48.84 | ПСБ-С ст | 40 | м | 220 | 8 |  | 0
Спасский | Тепловой район №2 | Черниговский МР | Котельная ПНИ с. Майское |  | ТК2-ТК4 (ул. 60 лет Октября) | магистральные ГВС | подземн | 57х3 | 110 | 4 | 0.44 | 55 | 24.2 | 4 | 0.07277 | 0.29 | 24.49 | ПСБ-С ст | 40 | м | 110 | 8 |  | 0
Спасский | Тепловой район №2 | Спасский МР | Котельная №26, с. Прохоры |  | кот.№25-кот.№26, пер.Школьный, с. Прохоры | магистр. отопление | подземн | 108х4 | 480 | 10.3 | 4.94 | 55 | 271.7 | 12 | 0.28991 | 3.48 | 275.18 | ПСБ-С ст | 55 | м | 480 | 8 |  | 0
[9 empty] | 25950 |  | 482.13 |  | 26517.15 | 1103 |  | 1111.95 | 27629.1
|  | Анучинский МР | [6 empty] | 1050 |  | 12.03 |  | 661.65 | 28 |  | 9.58 | 671.23
|  | Артемовский ГО | [6 empty] | 186 |  | 1.92 |  | 105.6 | 12 |  | 3.48 | 109.08
|  | Дальнегорский ГО | [6 empty] | 427 |  | 9.49 |  | 521.95 | 2 |  | 5.57 | 527.52
|  | Дальнереченский ГО | [6 empty] | 578 |  | 12.02 |  | 661.1 | 14 |  | 6.04 | 667.14
Дальнереченский МР
|  | Кавалеровский МР | [6 empty] | 289 |  | 6.55 |  | 360.25 | 6 |  | 16.75 | 377
|  | Кировский МР | [6 empty] | 1344 |  | 25.53 |  | 1404.15 | 66 |  | 60.41 | 1464.56
|  | Красноармейский МР | [6 empty] | 2355 |  | 25.18 |  | 1384.9 | 0 |  | 0 | 1384.9
|  | Лазовский МР | [6 empty] | 98 |  | 0.38 |  | 20.9 | 32 |  | 2.02 | 22.92
|  | Лесозаводский ГО и МР | [6 empty] | 2476 |  | 45.23 |  | 2487.65 | 124 |  | 146.58 | 2634.23
|  | Михайловский МР | [11 empty] | 0
|  | Надеждинский МР | [6 empty] | 654 |  | 3.1 |  | 170.5 | 93 |  | 6.57 | 177.07
|  | Находкинский ГО | [6 empty] | 7197 |  | 217.46 |  | 11960.3 | 248 |  | 461.87 | 12422.17
|  | Октябрьский МР | [6 empty] | 470 |  | 2.73 |  | 150.15 | 20 |  | 2.6 | 152.75
|  | Ольгинский МР | [6 empty] | 410 |  | 2.56 |  | 140.8 | 34 |  | 4.95 | 145.75
|  | Партизанский ГО | [6 empty] | 651 |  | 4.47 |  | 245.85 | 16 |  | 2.89 | 248.74
|  | Партизанский МР | [11 empty] | 0
|  | Пограничный МР | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Пожарский МР | [6 empty] | 260 |  | 6.68 |  | 367.4 | 10 |  | 11.89 | 379.29
|  | Спасский ГО | [11 empty] | 0
|  | Спасский МР | [6 empty] | 750 |  | 6.34 |  | 348.7 | 24 |  | 5.66 | 354.36
|  | Фокино ГО ЗАТО | [6 empty] | 1352 |  | 30.7 |  | 1688.5 | 76 |  | 136.95 | 1825.45
|  | Ханкайский МР | [6 empty] | 430 |  | 2.01 |  | 110.55 | 12 |  | 1.07 | 111.62
|  | Хасанский МР | [6 empty] | 1330 |  | 26.25 |  | 1443.75 | 120 |  | 155.69 | 1599.44
|  | Хорольский МР | [11 empty] | 0
|  | Черниговский МР | [6 empty] | 110 |  | 0.44 |  | 24.2 | 4 |  | 0.29 | 24.49
|  | Чугуевский МР | [6 empty] | 442 |  | 1.67 |  | 91.85 | 8 |  | 0.58 | 92.43
|  | Шкотовский МР | [6 empty] | 2760 |  | 37.21 |  | 2046.55 | 106 |  | 63.77 | 2110.32
|  | Яковлевский МР | [6 empty] | 331 |  | 2.18 |  | 119.9 | 48 |  | 6.74 | 126.64
[9 empty] | 25950 |  | 482.13 |  | 26517.15 | 1103 |  | 1111.95 | 27629.1
[5 empty] | Арсеньевский |  |  |  | 1823 |  | 15.88 |  | 873.4 | 84 |  | 16.9 | 890.3
[5 empty] | Артёмовский |  |  |  | 4930 |  | 68.48 |  | 3766.4 | 331 |  | 229.51 | 3995.91
[5 empty] | Горноключевской |  |  |  | 4277 |  | 62.73 |  | 3450.15 | 80 |  | 66.45 | 3516.6
[5 empty] | Дальнегорский |  |  |  | 1126 |  | 18.6 |  | 1023 | 42 |  | 27.27 | 1050.27
[5 empty] | Лесозаводский |  |  |  | 2736 |  | 51.91 |  | 2855.05 | 134 |  | 158.47 | 3013.52
[5 empty] | Михайловский |  |  |  | 900 |  | 4.74 |  | 260.7 | 32 |  | 3.67 | 264.37
[5 empty] | Находкинский |  |  |  | 7197 |  | 217.46 |  | 11960.3 | 248 |  | 461.87 | 12422.17
[5 empty] | Партизанский |  |  |  | 2101 |  | 35.55 |  | 1955.25 | 124 |  | 141.86 | 2097.11
[5 empty] | Спасский |  |  |  | 860 |  | 6.78 |  | 372.9 | 28 |  | 5.95 | 378.85
[9 empty] | 25950 |  | 482.13 |  | 26517.15 | 1103 |  | 1111.95 | 27629.1
[8 empty] | 40х3 | 429 |  | 1.17 |  | 64.35 | 43 |  | 1.79 | 66.14
[8 empty] | 48х3 | 280 |  | 0.94 |  | 51.7 | 40 |  | 2.18 | 53.88
[8 empty] | 57х3 | 3458 |  | 13.83 |  | 760.65 | 178 |  | 12.97 | 773.62
[8 empty] | 76х3,5 | 2091 |  | 13.11 |  | 721.05 | 98 |  | 12.09 | 733.14
[8 empty] | 89х3,5 | 1877 |  | 13.85 |  | 761.75 | 104 |  | 19.46 | 781.21
[8 empty] | 108х4 | 5536 |  | 57.04 |  | 3137.2 | 231 |  | 66.99 | 3204.19
[8 empty] | 133х4 | 836 |  | 10.62 |  | 584.1 | 36 |  | 19.62 | 603.72
[8 empty] | 159х4,5 | 4454 |  | 76.19 |  | 4190.45 | 159 |  | 141.97 | 4332.42
[8 empty] | 219х6 | 3776 |  | 118.96 |  | 6542.8 | 132 |  | 367.89 | 6910.69
[8 empty] | 273х7 | 1469 |  | 67.42 |  | 3708.1 | 42 |  | 174.27 | 3882.37
[8 empty] | 325х8 | 1744 |  | 109 |  | 5995 | 40 |  | 292.72 | 6287.72
[9 empty] | 25950 |  | 482.13 |  | 26517.15 | 1103 | 0 | 1111.95 | 27629.1
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №3.5 |  | ул.Школьная 5 | квартал, отоп. | подзем. | Д140/180 | 200 |  | 0 | [8 empty] | м
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №4.1 ЦТП 4.2 |  | ТК10-ул.Сидоренко 4 | квартал, отоп. | подзем. | Д90/125 | 80 |  | 0 | [8 empty] | м
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №4.1 ЦТП 4.2 |  | ТК10-ул.Сидоренко 4 | квартал, отоп. | подзем. | Д50/90 | 80 |  | 0 | [8 empty] | м
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №4.8 |  | ул.Шосеейная 213-221 (ТК) | квартал, отоп. | подзем. | Д140/180 | 300 |  | 0 | [8 empty] | м
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №3.3 |  | Озерный б-р 7 | квартал, отоп. | подзем. | Д90/125 | 200 |  | 0 | [8 empty] | м
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №3.3 |  | Озерный б-р 7 | квартал, отоп. | подзем. | Д75/110 | 60 |  | 0 | [8 empty] | м
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №3.3 |  | Озерный б-р 7 | квартал, отоп. | подзем. | Д50/90 | 260 |  | 0 | [8 empty] | м
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №3.4 |  | Рабочий пер. 1 | квартал, отоп. | подзем. | Д110/145 | 200 |  | 0 | [8 empty] | м
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №2.3 |  | ул.Павлова 16,13,11,15 | квартал, отоп. | подзем. | Д110/145 | 110 |  | 0 | [8 empty] | м
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №2.3 |  | ул.Павлова 16,13,11,15 | квартал, отоп. | подзем. | Д90/125 | 50 |  | 0 | [8 empty] | м
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №2.3 |  | ул.Павлова 16(ВЗО),10,12 (военкомат) | квартал, отоп. | подзем. | Д90/125 | 40 |  | 0 |  |  | 10 | [5 empty] | м
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №2.3 |  | ул.Павлова 16(ВЗО),10,12 (военкомат) | квартал, отоп. | подзем. | Д50/90 | 84 |  | 0 |  |  | 10 | [5 empty] | м
Находкинский | Находкинский | Находкинский ГО | Котельная №2.3 |  | ул.Павлова 16,13,11,15 | квартал, отоп. | подзем. | Д140/180 | 170 |  | 0 | [8 empty] | м
Note on O77: Автор: 2 компенсатора подача и обратка

## МО
Заявка на трубную продукцию и материалы для производства работ по
ремонту тепловых сетей по результатам гидравлических испытаний,
не учтённых в ремонтной программе 2015 года.
№ пп | Муниципальное образование | Количество трубы, м | Итого трубы, т | Итого трубы, тыс руб | отводы, шт | итого отводы, тыс. руб | всего трубной продукции, тыс. руб
| Анучинский МР | 1050 | 12.03 | 661.65 | 28 | 9.58 | 671.23
| Артемовский ГО | 186 | 1.92 | 105.6 | 12 | 3.48 | 109.08
| Дальнегорский ГО | 427 | 9.49 | 521.95 | 2 | 5.57 | 527.52
| Дальнереченский ГО | 578 | 12.02 | 661.1 | 14 | 6.04 | 667.14
5 | Дальнереченский МР | 0 | 0 | 0 | 0
| Кавалеровский МР | 289 | 6.55 | 360.25 | 6 | 16.75 | 377
| Кировский МР | 1344 | 25.53 | 1404.15 | 66 | 60.41 | 1464.56
| Красноармейский МР | 2355 | 25.18 | 1384.9 | 0 | 0 | 1384.9
| Лазовский МР | 98 | 0.38 | 20.9 | 32 | 2.02 | 22.92
| Лесозаводский ГО и МР | 2476 | 45.23 | 2487.65 | 124 | 146.58 | 2634.23
11 | Михайловский МР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Надеждинский МР | 654 | 3.1 | 170.5 | 93 | 6.57 | 177.07
| Находкинский ГО | 7197 | 217.46 | 11960.3 | 248 | 461.87 | 12422.17
| Октябрьский МР | 470 | 2.73 | 150.15 | 20 | 2.6 | 152.75
| Ольгинский МР | 410 | 2.56 | 140.8 | 34 | 4.95 | 145.75
| Партизанский ГО | 651 | 4.47 | 245.85 | 16 | 2.89 | 248.74
17 | Партизанский МР | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Пограничный МР | 0 | 0 | 0 | 0
| Пожарский МР | 260 | 6.68 | 367.4 | 10 | 11.89 | 379.29
20 | Спасский ГО | 0 | 0 | 0 | 0
| Спасский МР | 750 | 6.34 | 348.7 | 24 | 5.66 | 354.36
| Фокино ГО ЗАТО | 1352 | 30.7 | 1688.5 | 76 | 136.95 | 1825.45
| Ханкайский МР | 430 | 2.01 | 110.55 | 12 | 1.07 | 111.62
| Хасанский МР | 1330 | 26.25 | 1443.75 | 120 | 155.69 | 1599.44
25 | Хорольский МР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Черниговский МР | 110 | 0.44 | 24.2 | 4 | 0.29 | 24.49
| Чугуевский МР | 442 | 1.67 | 91.85 | 8 | 0.58 | 92.43
| Шкотовский МР | 2760 | 37.21 | 2046.55 | 106 | 63.77 | 2110.32
| Яковлевский МР | 331 | 2.18 | 119.9 | 48 | 6.74 | 126.64
| Всего | 25950 | 482.13 | 26517.15 | 1103 | 1111.95 | 27629.1

## Филиалы
Заявка на трубную продукцию и материалы для производства работ по
ремонту тепловых сетей по результатам гидравлических испытаний,
не учтённых в ремонтной программе 2015 года.
№ пп | Муниципальное образование | Количество трубы, м | итого, т | итого, тыс руб | отводы, шт | итого отводы, тыс. руб | всего трубной продукции, тыс. руб
1 | Арсеньевский | 1823 | 15.88 | 873.4 | 84 | 16.9 | 890.3
2 | Артёмовский | 4930 | 68.48 | 3766.4 | 331 | 229.51 | 3995.91
3 | Горноключевской | 4277 | 62.73 | 3450.15 | 80 | 66.45 | 3516.6
4 | Дальнегорский | 1126 | 18.6 | 1023 | 42 | 27.27 | 1050.27
5 | Лесозаводский | 2736 | 51.91 | 2855.05 | 134 | 158.47 | 3013.52
6 | Михайловский | 900 | 4.74 | 260.7 | 32 | 3.67 | 264.37
7 | Находкинский | 7197 | 217.46 | 11960.3 | 248 | 461.87 | 12422.17
8 | Партизанский | 2101 | 35.55 | 1955.25 | 124 | 141.86 | 2097.11
9 | Спасский | 860 | 6.78 | 372.9 | 28 | 5.95 | 378.85
| Всего | 25950 | 482.13 | 26517.15 | 1103 | 1111.95 | 27629.1

## Сортамент
Заявка на трубную продукцию и материалы для производства работ по
ремонту тепловых сетей по результатам гидравлических испытаний,
не учтённых в ремонтной программе 2015 года.
№ пп | Данные по трубной продукции
| Наружный диаметр трубы, мм | Количество трубы, м | Итого, т | Итого, тыс. руб | отводы, шт | итого отводы, тыс. руб | всего трубной продукции, тыс. руб
1 | 40х3 | 429 | 1.17 | 64.35 | 43 | 1.79 | 66.14
2 | 48х3 | 280 | 0.94 | 51.7 | 40 | 2.18 | 53.88
3 | 57х3 | 3458 | 13.83 | 760.65 | 178 | 12.97 | 773.62
4 | 76х3,5 | 2091 | 13.11 | 721.05 | 98 | 12.09 | 733.14
5 | 89х3,5 | 1877 | 13.85 | 761.75 | 104 | 19.46 | 781.21
6 | 108х4 | 5536 | 57.04 | 3137.2 | 231 | 66.99 | 3204.19
7 | 133х4 | 836 | 10.62 | 584.1 | 36 | 19.62 | 603.72
8 | 159х4,5 | 4454 | 76.19 | 4190.45 | 159 | 141.97 | 4332.42
9 | 219х6 | 3776 | 118.96 | 6542.8 | 132 | 367.89 | 6910.69
10 | 273х7 | 1469 | 67.42 | 3708.1 | 42 | 174.27 | 3882.37
11 | 325х8 | 1744 | 109 | 5995 | 40 | 292.72 | 6287.72
| 0 | 25950 | 482.13 | 26517.15 | 1103 | 1111.95 | 27629.1

## Свод по МО котл. и ТС
ПОТРЕБНОСТЬ В ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
Муниципальное образование | Тепловые сети | [5 empty] | Котловая труба |  |  | Всего
| Количество трубы, м | Итого трубы, т | Итого трубы, тыс руб | отводы, шт | итого отводы, тыс. руб | всего трубной продукции, тыс. руб | к-во, м | к-во, т | стоимость тыс руб | Трубы, п.м | Трубы, тонн | Трубы, тыс. руб.
Артемовский ГО | 186 | 1.92 | 105.6 | 12 | 3.48 | 109.08 |  |  |  | 186 | 1.92 | 109.08
Арсеньевский ГО
Дальнегорский ГО | 427 | 9.49 | 521.95 | 2 | 5.57 | 527.52 |  |  |  | 427 | 9.49 | 527.52
Дальнереченский ГО | 578 | 12.02 | 661.1 | 14 | 6.04 | 667.14 | 643 | 3.63 | 268.995 | 1221 | 15.65 | 936.135
Лесозаводский ГО и МР | 2476 | 45.23 | 2487.65 | 124 | 146.58 | 2634.23 | 30 | 0.14 | 10.09 | 2506 | 45.37 | 2644.32
Находкинский ГО | 7197 | 217.46 | 11960.3 | 248 | 461.87 | 12422.17 | 762.62 | 5.35 | 385.853 | 7959.62 | 222.81 | 12808.023
Партизанский ГО | 651 | 4.47 | 245.85 | 16 | 2.89 | 248.74 | 241 | 0.62 | 46.237 | 892 | 5.09 | 294.977
Спасский ГО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1070 | 4.11 | 304.872 | 1070 | 4.11 | 304.872
Фокино ГО ЗАТО | 1352 | 30.7 | 1688.5 | 76 | 136.95 | 1825.45 |  |  |  | 1352 | 30.7 | 1825.45
Анучинский МР | 1050 | 12.03 | 661.65 | 28 | 9.58 | 671.23 |  |  |  | 1050 | 12.03 | 671.23
Дальнереченский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1260 | 3.04 | 228.941 | 1260 | 3.04 | 228.941
Кавалеровский МР | 289 | 6.55 | 360.25 | 6 | 16.75 | 377 | 1761 | 5.87 | 244.086 | 2050 | 12.42 | 621.086
Кировский МР | 1344 | 25.53 | 1404.15 | 66 | 60.41 | 1464.56 | 752 | 3.66 | 266.215 | 2096 | 29.19 | 1730.775
Красноармейский МР | 2355 | 25.18 | 1384.9 | 0 | 0 | 1384.9 |  |  |  | 2355 | 25.18 | 1384.9
Лазовский МР | 98 | 0.38 | 20.9 | 32 | 2.02 | 22.92 | 30 | 0.14 | 10.09 | 128 | 0.52 | 33.01
Михайловский МР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Надеждинский МР | 654 | 3.1 | 170.5 | 93 | 6.57 | 177.07 |  |  |  | 654 | 3.1 | 177.07
Октябрьский МР | 470 | 2.73 | 150.15 | 20 | 2.6 | 152.75 |  |  |  | 470 | 2.73 | 152.75
Ольгинский МР | 410 | 2.56 | 140.8 | 34 | 4.95 | 145.75 |  |  |  | 410 | 2.56 | 145.75
Партизанский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 406 | 1.08 | 82.038 | 406 | 1.08 | 82.038
Пограничный МР | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
Черниговский МР | 110 | 0.44 | 24.2 | 4 | 0.29 | 24.49 |  |  |  | 110 | 0.44 | 24.49
Чугуевский МР | 442 | 1.67 | 91.85 | 8 | 0.58 | 92.43 | 0 | 0 | 0 | 442 | 1.67 | 92.43
Шкотовский МР | 2760 | 37.21 | 2046.55 | 106 | 63.77 | 2110.32 | 141 | 0.64 | 47.932 | 2901 | 37.85 | 2158.252
Хорольский МР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Хасанский МР | 1330 | 26.25 | 1443.75 | 120 | 155.69 | 1599.44 |  |  |  | 1330 | 26.25 | 1599.44
Пожарский МР | 260 | 6.68 | 367.4 | 10 | 11.89 | 379.29 | 2036 | 8.35 | 641.948 | 2296 | 15.03 | 1021.238
Ханкайский МР | 430 | 2.01 | 110.55 | 12 | 1.07 | 111.62 |  |  |  | 430 | 2.01 | 111.62
Спасский МР | 750 | 6.34 | 348.7 | 24 | 5.66 | 354.36 | 1780 | 5.53 | 420.147 | 2530 | 11.87 | 774.507
Яковлевский МР | 331 | 2.18 | 119.9 | 48 | 6.74 | 126.64 | 6623.41 | 31.02 | 2296.2 | 6954.41 | 33.2 | 2422.84
Всего | 25950 | 482.13 | 26517.15 | 1103 | 1111.95 | 27629.1 | 17536.03 | 73.18 | 5253.644 | 43486.03 | 555.31 | 32882.744