Основные тезисы доклада

- Краткая характеристика (1 слайд)

КГУП «Приморский водоканал» является крупнейшим предприятием коммунального комплекса, осуществляющим водоснабжение и водоотведение на территории Приморского края. Численность предприятия составляет 2900 человек. Средняя заработная плата составила 30 259руб.

Охватываемая территория: Владивосток, Артем, Большой камень, районы: Надеждинский, Шкотовский, Михайловский, Лазовский, Хорольский.

Предприятие эксплуатирует:

4 водохранилища (Артемовский, Богатинский, Пионерский гидроузлы, Б.Камень)

Водопроводные сети 1812,331 км

Канализационные сети 1030,57 км

КНС – 57 шт

ВНС – 84 шт

Резервуары 120 шт

КОС – 14 шт

ВОС – 8 шт

Потребителями Предприятия являются юридические лица: 5644 договоров, физические лица: 4111 – частные домовладения, 1172 – колонки, - многоквартирные дома (лицевые счета) – 227450)

Ключевые технико-экономические показатели (водоснабжение) (слайд 2)

| № | Показатель | Ед. изм. | Норматив | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество потребления воды на душу населения | Литр/чел./сут | 250 | 508 |
| 2 | Качество воды | % | 100 | 100 |
| 3 | Бесперебойное водоснабжение | Часов каждый день | 24 | 24 |
| 4 | Мощность станций очистки и обработки питьевой воды | % | 100 | 86 |
| 5 | Уровень хранения (резервирования) | % | 33 | 35 |
| 6 | Покрытие системой распределения | % | 100 | 76 |
| 7 | Уровень потерь при передаче сырой воды | % | <2 | 2,25 |
| 8 | Расход на собственные нужды и потери при очистке воды | % | 10 | 4,24 |
| 9 | Неучтенная вода | % | 30 | 34,32 |
| 10 | Удельный расход э/энергии на производство воды | кВт*час/м³ | 0,8-1,1 | 1,08 |
| 11 | Удельный расход э/энергии на транспорт воды | кВт*час/м³ | 0,3 | 1,19 |
| 12 | Обеспеченность приборами учета | % | 100 | 67 |
| 13 | Износ системы | % | 45-60 | 73,4 |
| 14 | Аварийность на сетях водоснабжения | Ед./км | 0,28 | 0,6 |
| 15 | Уровень автоматизации | Кол-во персонала/км сетей | 1,0 | 0,99 |

Основные выводы: значительное превышение фактического показателя «количество потребления воды на душу населения» свидетельствует о высокой величине неучтенных потерь воды. Это косвенно подтверждает уровень показателя «покрытие системой распределения», порядка 24 % населения города необходимо присоединить к системе водоснабжения. Высокий уровень объема неучтенной воды свидетельствует о недополучении доходов в сфере водоснабжения. Необходимо также снижать затраты электроэнергии на транспортировку воды и уровень износа сетей, который позволит снизить показатель аварийности на сетях.

Ключевые технико-экономические показатели (водоотведения) (слайд 3)

| № | Показатель | Ед. изм. | Норматив | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват системой канализации | % | 100 | 73 |
| 2 | Достаточность мощностей очистных сооружений | % | 100 | 308 |
| 3 | Эффективность сбора стоков канализационной сетью | % | 100 | 75 |
| 4 | Степень повторного использования | % | Минимум 20 | 0 |
| 5 | Соответствие качества услуг установленным требованиям | % | 100 | 35 |
| 6 | Эффективность сбора платежей за водоотведение | % | 100 | 91 |
| 7 | Удельный расход э/энергии на очистку сточных вод | кВт*час/м³ | 0,1-0,6 | 0,19 |
| 8 | Удельный расход э/энергии на перекачку сточных вод | кВт*час/м³ | 0,1-0,16 | 0,96 |
| 9 | Износ системы | % | 45-60 | 89 |
| 10 | Аварийность на сетях водоотведения | Ед./км | 0,28 | 10,43 |
| 11 | Уровень автоматизации | Кол-во персонала/км сетей | 1,0 | 1,03 |

Основные выводы: Недогруженные очистные не способны обеспечить качество стоков. Сточные воды не используется повторно и в настоящий момент — это невозможно, так как показатель соответствия качества стоков нормативным крайне низок. Показатель аварийности на сетях водотведения крайне высок, вследствие высокого уровня износа сетей.

Краткий анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия (слайд 4)

Масштабы деятельности предприятия за 2017 год практически не изменились (+1,3%) по сравнению с 2016 годом. При этом увеличился уставный капитал на 200 млн. руб. и размер краткосрочных обязательств на 1 млрд. руб., что даже при сокращении долгосрочных обязательств на 545 млн. руб. влияет отрицательно на структуру баланса. С учетом того, что внеоборотные активы практически не изменились, а оборотные выросли незначительно (рост на 292 млн, в основном рост дебиторской задолженности), можно сделать вывод, что привлекаемое финансирование предприятие в 2017 году направило на покрытие убытков. В случае одномоментного требования погасить краткосрочную задолженность у предприятия не хватит оборотных средств в размере 1,8 млрд. руб.

| Показатель, млн. руб. | 2016 | 2017 | Увеличение /уменьшение |
| --- | --- | --- | --- |
| Валюта баланса (масштабы производства) | 25 885 | 26 212 | + 327 |
| Уставный капитал | 47 | 247 | +200 |
| Долгосрочные обязательства | 909 | 362 | -547 |
| Краткосрочные обязательства | 2 879 | 3 956 | + 1 077 |
| Внеоборотные активы | 24 059 | 24 094 | +35 |
| Оборотные активы | 1 826 | 2 117 | +291 |
| В т.ч. дебиторская задолженность | 692 | 967 | +275 |
| Дефицит собственных средств | 1 053 | 1 839 | +786 |

По состоянию на 01.02.2018 задолженность населения составляет 497,9 млн. руб., из них безнадежная задолженность 37,9 млн. руб. Безнадежная задолженность юридических лиц составляет 29,7 млн. руб. (Дальспецстрой, АО «Славянка», АО «Радиоприбор», ООО «ДальФортТехно»).

Структура доходов предприятия за 2017 год (слайд 5)

Основную долю доходов предприятия составляют услуги водоснабжения и водоотведения на территории Владивостока (более 73%). Основная доля расходов предприятия также приходится на Владивосток, но уже более 77%, т.е. часть расходов по ВГО покрывается за счет других источников дохода.

Структура финансового результата предприятия за 2017 год (слайд 6)

Основной убыток формируется за счет деятельности – услуги водоотведения, при этом значительная доля убытка приходится на Владивосток.

Структура расходов предприятия за 2017 год (слайд 7)

Значительную долю расходов (38%) на предприятии составляет ФОТ (в т.ч. отчисления с ФОТ), а также амортизация и э/энергия (по 20% соответственно). Прочие расходы включают резервы под уменьшение стоимости МПЗ, резервы по сомнительным долгам, банковские гарантии, штрафы, пени, прочие расходы районов. Проценты к уплате частично финансируются субсидией.

- Проблемные вопросы

  - Экология (слайд 8)

| Затраты Предприятия на охрану окружающей среды за 2017 год |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Плата за негативное воздействие | Природоохранные мероприятия |
| Артемовский городской округ | 646 994,95 | 508 556,23 |
| Владивостокский городской округ | 9 592 543,39 | 3 798 670,23 |
| Шкотовский муниципальный район | 338 418,18 | 128 787,84 |
| Надеждинский муниципальный район | 2 080 101,61 | 20 665,63 |
| Лазовский муниципальный район | 1 267 324,31 | 240 637,51 |
| Михайловский муниципальный район | 1 501 738,04 | - |
| Хорольский муниципальный район | 1 896 848,56 | - |
| ИТОГО, руб. | 17 323 969,04 | 4 697 317,44 |

В том числе платежи за сверхлимитный сброс за 2017 год составили 14,969 млн. руб., штрафы 1,5 млн. руб. Причина – отсутствие очистных сооружений в достаточном количестве (данная проблема остро стоит и в районах: отсутствие сливных станций, нарушение правил приема сточных вод со стороны абонентов).

Утилизация осадков сточных вод: за 2017 год вывезено с очистных Владивостока и Артема 5 980 тонн осадков, реальная потребность в утилизации намного больше. Использование иловых площадок во всем мире признано нецелесообразным и экономически невыгодным (также, как и вывоз на полигоны ТБО), необходимы инвестиции в оборудование для переработки и повторного использования данных осадков.

  - Имущественные вопросы (слайд 9)

- С 2010 года краевой администрацией передано 4311 объектов, из которых на 562 объекта зарегистрировано право хозяйственного ведения. В связи с тем, что в тарифах на заложены затраты на постановку объектов на ГКН и на регистрацию их в ЕГРН, предприятие не может самостоятельно осуществить регистрацию права собственности.

- Оформление участка по решению суда, в границах которого числится объект капитального строительства – сквер (ул. Борисенко), что является препятствием в оформлении прав на землю. УМС г. Владивостока отказалось уточнять границы сквера.

- Отказ ООО «ДВ Транс Синтез» в предоставлении сервитута на земельный участок (ул. Фадеева, 51), объект КНС №32.

- Судебные споры с УМС г. Владивостока по вопросам аренды, расходы по которой не были заложены в тарифе 2015-2017 гг.

- Не урегулирован вопрос с Командованием Тихоокеанского флота по установлению сервитута (объект КНС 19).

- Не урегулирован вопрос аренды имущества с УМС г. Владивостока, цена аренды определена на основании рыночной оценки, ежемесячный платеж 6 млн. руб. При этом имущество используется в целях водоснабжения и водоотведения города, но не было передано вместе с сетями.

3.1. Недостаточное финансирование деятельности (слайд 10, 11)

Установленные тарифы не отражают реальных финансово-экономических потребностей предприятия и не позволяют создать условия для развития и модернизации производства, расширенного воспроизводства основных фондов.

Дифференциация тарифов на пригородную зону и город Владивосток (не в соответствии с законодательством) приводит к тому, что Предприятие несет убытки.

По производственной подпрограмме «Чистая вода Приморского края» предприятие не получило возмещение расходов по процентам (соглашение не подписано), субсидирование по работам не производится (соглашение не подписано).

Справка о расходах на уплату процентов (подпрограмма «Чистая вода Приморского края»)

| Статья | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начисленные %, тыс. руб. | 73 557 | 89 212 | 134 628 | 146 087 | 123 006 | 566 490 |
| Компенсация из бюджета, тыс. руб. | 25 247 | 81 000 | 99 999 | 100 000 | 0 | 306 247 |
| Недофинансирова-ние, тыс. руб. | 48 310 | 8 212 | 34 628 | 46 087 | 123 006 | 260 243 |

| Выбрано кредитных денег | 1 733 886 руб. |
| --- | --- |
| Получено субсидии | 1 403 794 руб. |
| Погашен основной долг по кредиту | 1 073 886 руб. |

Задолженность подрядчикам за выполненные работы по подпрограмме «Чистая вода» составляет 26,8 млн. рублей. При этом предприятие оплатило расходы по процентам самостоятельно, тем самым допустив образование кредиторской задолженности за э/энергию Русэнергоресурсу в размере 108,6 млн. руб.

Недостаток финансирования по ТОСЭР:

ТОР «Надеждинский» 1,088 млрд. руб.

ТОР «Большой Камень» 1,39 млрд. руб.

Не предусмотрены соглашением с предприятием оплата расходов по банковским гарантиям КГУП «Приморский водоканал», а также расходы на заработную плату персонала и, соответственно, отчислений с ФОТ, административно-хозяйственные и управленческие расходы. В условиях соглашения на субсидию (ТОР Надеждинская) нет прямого запрета на выполнение работ собственными силами предприятия, но условия п.2.3.3 (отчетность по использованию субсидии) содержат закрытый перечень документов, не позволяющих возмещать затраты предприятия при выполнении собственными силами, что приводит к нерациональному использованию денежных средств.

Самостоятельное финансирование предприятием расходов, по которым не предусмотрены источники получения доходов, влекут за собой увеличение кредиторской задолженности, в т.ч. УМС г. Владивостока в размере 72,8 млн. руб. за аренду, ООО «Водоканал» в размере 13,8 млн. руб. за услуги водоснабжения в г. Большой Камень, ДВЭУК в размере 14,7 млн. руб. за транзит воды.

- Перспективы развития предприятия (слайд 12,13,14)

  - В настоящий момент с учетом финансово-экономического состояния предприятие проводит антикризисную политику (задача – не увеличить убыток). При этом нужно понимать, что в случае затягивания ситуации с соглашениями по субсидиям в рамках подпрограммы «Чистая вода Приморского края» предусмотренные мероприятия в срок не будут выполнены. Также, не выполнены будут мероприятия в счет тарифов в размере сумм, отвлеченных на уплату процентов в 2017 году. Также необходимо предусмотреть возможность финансовой помощи предприятию, т.к. накопленный убыток Водоканал самостоятельно не покроет и по всем долгам не рассчитается.

  - Предприятие продолжает выполнять работы по разработке гидравлической модели сетей и их инвентаризации, что обеспечит снижение неучтенных потерь в краткосрочном периоде до 28%, затраты на электроэнергию на 15-20%.

  - Необходимо осуществлять мероприятия	долгосрочного характера: установка зональных расходомеров, реконструкции насосных станций, что позволит снижать расходы электроэнергии при снижении реализации воды (в настоящий момент этого не происходит).

  - В настоящий момент ведутся подготовительные работы по разработке инвестиционных проектов, предусматривающих модернизацию автопарка и установку оборудования, предусматривающего повторное использование иловых осадков. Последнее мероприятие необходимо для снижения затрат и соответствия требованиям законодательства об охране окружающей среды, а также имеет инвестиционную привлекательность, что подтверждается реализацией аналогичных проектов за рубежом и европейской части России.

  - Установка приборов учета в многоквартирных домах

  - Необходимо утвердить и согласовать с департаментом по тарифам и курирующими департаментами (ЖКХ, Градостроительство, КСП) правила ведения раздельного учета затрат на каждый вид деятельности и принцип распределения косвенных расходов по каждому виду деятельности.

  - Внесение изменений в соглашения с краевой администрацией и КРДВ с целью возможности осуществления части работ собственными силами и возмещения соответствующих затрат при условии соблюдения правил раздельного учета затрат.